## Mar CEMS
March 2019 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2019-03-01 | 153 | 9.2 | 73.5 | 132.1 | 26.2 | 0.18 | 1.68 | 937 | 153 | 9 | 74.4 | 129.1 | 37.9 | 0.18 | 0.42 | 933 | 152 | 8.7 | 66.3 | 133 | 33.1 | 0.25 | 0.14 | 891
2019-03-02 | 154 | 9.9 | 78.6 | 133.7 | 27.6 | 0.23 | 1.7 | 908 | 154 | 9.4 | 69.9 | 127.8 | 24.9 | 0.18 | 0.45 | 912 | 151 | 9 | 73.1 | 133.6 | 27.8 | 0.29 | 0.13 | 876
2019-03-03 | 155 | 9.4 | 89.2 | 133.3 | 22.5 | 0.19 | 1.69 | 931 | 154 | 9.2 | 96.2 | 129 | 23.7 | 0.11 | 0.41 | 922 | 152 | 8.5 | 95.8 | 135.9 | 22.7 | 0.29 | 0.13 | 902
2019-03-04 | 151 | 9.2 | 80.3 | 129.8 | 22 | 0.17 | 1.7 | 935 | [8 empty] | 149 | 8.6 | 74.8 | 133.2 | 19 | 0.21 | 0.15 | 912
2019-03-05 | 152 | 9.8 | 93.7 | 131.1 | 30.3 | 0.27 | 1.74 | 926 | [8 empty] | 151 | 9 | 82.9 | 131.4 | 24.4 | 0.21 | 0.14 | 943
2019-03-06 | 151 | 9.8 | 98.4 | 127.4 | 36.2 | 0.37 | 1.78 | 926 | [8 empty] | 152 | 8.9 | 90.8 | 133.2 | 28.6 | 0.28 | 0.18 | 929
2019-03-07 | 149 | 9.5 | 64.3 | 129.1 | 27.3 | 0.17 | 1.75 | 927 | [8 empty] | 150 | 8.8 | 70.9 | 131 | 24.9 | 0.21 | 0.13 | 930
2019-03-08 | 151 | 9.5 | 53.8 | 125.2 | 26.5 | 0.14 | 1.73 | 928 | 149 | 9.5 | 131.8 | 140.7 | 29.7 | 0.02 | 0.21 | 913 | 150 | 9 | 56.4 | 128.9 | 22.5 | 0.2 | 0.12 | 944
2019-03-09 | [8 empty] | 149 | 9.5 | 183.8 | 139.6 | 22.2 | 0 | 0.28 | 928 | 148 | 8.8 | 98.2 | 135 | 19.5 | 0.2 | 0.09 | 946
2019-03-10 | [8 empty] | 147 | 10.4 | 176 | 140.4 | 12.1 | 0.19 | 0.19 | 931 | 148 | 8.8 | 123.8 | 133.7 | 23.8 | 0.22 | 0.07 | 945
2019-03-11 | 148 | 11 | 86 | 133 | 35.7 | 3.73 | 1.76 | 918 | 151 | 10 | 131.3 | 136.7 | 21.4 | 0.01 | 0.2 | 932
2019-03-12 | 149 | 9.2 | 75 | 134 | 25.9 | 0.44 | 1.75 | 912 | 152 | 9.7 | 132.9 | 137.7 | 22.2 | 0 | 0.26 | 914 | 148 | 9.2 | 63.4 | 130.9 | 30.3 | 0.24 | 0.04 | 927
2019-03-13 | 151 | 9.2 | 98.5 | 132.6 | 21.8 | 0.21 | 1.51 | 898 | 151 | 9.8 | 147 | 134.7 | 20.7 | 0.06 | 0.2 | 879 | 149 | 9.6 | 81.3 | 132.2 | 24.3 | 0.27 | 0.03 | 921
2019-03-14 | 152 | 9.3 | 91 | 132.5 | 24.9 | 0.21 | 1.01 | 893 | 151 | 9.8 | 109.9 | 133.4 | 26.5 | 0.33 | 0.26 | 880 | 148 | 10.1 | 62.9 | 131.9 | 29.6 | 0.32 | 0.01 | 901
2019-03-15 | 151 | 9.4 | 70.8 | 127.1 | 29.5 | 0.22 | 0.97 | 890 | 154 | 10.1 | 108.8 | 134.1 | 28.7 | 0.52 | 0.41 | 870 | 150 | 10.1 | 68.9 | 132.2 | 30.3 | 0.26 | 0.49 | 895
2019-03-16 | 149 | 9.4 | 107.8 | 127.3 | 37.4 | 0.27 | 0.99 | 884 | 150 | 9.8 | 172.9 | 134.8 | 24.3 | 0.42 | 0.41 | 876
2019-03-17 | 148 | 9.9 | 104.6 | 126.4 | 26.5 | 0.24 | 1.05 | 870 | 148 | 10 | 157.1 | 135.2 | 23.2 | 0.31 | 0.38 | 864 | 151 | 10 | 147.7 | 135.4 | 27.9 | 0.33 | 1.16 | 880
2019-03-18 | [8 empty] | 151 | 9.4 | 116.5 | 131.9 | 25.3 | 0.41 | 0.29 | 877 | 150 | 8.9 | 90.1 | 131.5 | 26.2 | 0.24 | 1.08 | 912
2019-03-19 | 154 | 9.4 | 103.6 | 127.8 | 22.6 | 0.33 | 1.11 | 901 | 150 | 9.4 | 121.6 | 130.5 | 22.6 | 0.46 | 0.2 | 897 | 148 | 8.7 | 100.6 | 131.4 | 27.4 | 0.25 | 1.04 | 940
2019-03-20 | 155 | 8.9 | 96.1 | 125.8 | 26.6 | 0.25 | 1.14 | 878 | 154 | 9.6 | 126.9 | 131.1 | 21.8 | 0.77 | 0.22 | 887 | 146 | 8.1 | 80.3 | 130 | 27.1 | 0.28 | 1.04 | 919
2019-03-21 | 154 | 9.4 | 89.3 | 127.5 | 33.1 | 0.19 | 1.15 | 877 | [8 empty] | 147 | 8.5 | 80.3 | 128.8 | 25.1 | 0.3 | 1.04 | 931
2019-03-22 | 154 | 9.3 | 117.3 | 126.6 | 27.4 | 0.2 | 1.28 | 871 | 151 | 9.5 | 187.9 | 127.9 | 31.7 | 0.25 | 0.1 | 860 | 147 | 8.9 | 132 | 131.5 | 25.1 | 0.31 | 1.04 | 905
2019-03-23 | 153 | 9.3 | 84.1 | 127.2 | 30.4 | 0.24 | 1.21 | 869 | 152 | 9.4 | 125.3 | 130.8 | 17.9 | 0.36 | 0.2 | 883 | 149 | 8.9 | 90.3 | 132.3 | 18.5 | 0.19 | 1.07 | 933
2019-03-24 | 153 | 9.2 | 88.6 | 125.1 | 25.7 | 0.18 | 1.28 | 872 | 152 | 9.5 | 145.1 | 130.3 | 17.3 | 0.25 | 0.39 | 884
2019-03-25 | 155 | 9.2 | 90.6 | 125.9 | 36.8 | 0.16 | 1.37 | 875 | 150 | 9.4 | 134.1 | 129.6 | 25.5 | 0.33 | 0.27 | 896
2019-03-26 | 151 | 9.5 | 114.9 | 127.3 | 25.2 | 0.16 | 1.43 | 876 | 149 | 9.8 | 176.7 | 131.6 | 22.5 | 0.22 | 0.25 | 905
2019-03-27 | 151 | 9.5 | 99 | 125 | 30.3 | 0.23 | 1.45 | 869 | 151 | 9.9 | 147 | 131.6 | 23.3 | 0.33 | 0.37 | 887
2019-03-28 | 154 | 9.4 | 69.7 | 126 | 29.3 | 0.23 | 1.5 | 869 | 153 | 9.8 | 124.9 | 129.9 | 25.7 | 0.34 | 0.16 | 911
2019-03-29 | 151 | 9.9 | 53.2 | 124.6 | 29.3 | 0.37 | 1.49 | 874 | 152 | 10 | 111.8 | 130.6 | 24.9 | 0.18 | 0.3 | 935
2019-03-30 | 152 | 9.9 | 45.8 | 125.1 | 28.7 | 0.31 | 1.46 | 885 | 152 | 9.9 | 109.8 | 131.3 | 21.7 | 0.19 | 0.21 | 945
2019-03-31 | 151 | 9.4 | 46.3 | 127.6 | 33.9 | 0.2 | 1.34 | 880 | 153 | 10 | 109.3 | 134.2 | 22.4 | 0.23 | 0.31 | 944
Average | 151.8571 | 9.5 | 84.4286 | 128.4321 | 28.5571 | 0.36036 | 1.4293 | 895.6786 | 151.2692 | 9.6846 | 131.8808 | 132.8654 | 23.85 | 0.25577 | 0.28269 | 902.5 | 149.3333 | 9.0048 | 87.181 | 132.2381 | 25.6238 | 0.25476 | 0.44381 | 918.1905
Min | 148 | 8.9 | 45.8 | 124.6 | 21.8 | 0.14 | 0.97 | 869 | 147 | 9 | 69.9 | 127.8 | 12.1 | 0 | 0.1 | 860 | 146 | 8.1 | 56.4 | 128.8 | 18.5 | 0.19 | 0.01 | 876
Max | 155 | 11 | 117.3 | 134 | 37.4 | 3.73 | 1.78 | 937 | 154 | 10.4 | 187.9 | 140.7 | 37.9 | 0.77 | 0.45 | 945 | 152 | 10.1 | 147.7 | 135.9 | 33.1 | 0.33 | 1.16 | 946
St Dev | 2.0855 | 0.39252 | 19.4666 | 3.0723 | 4.4665 | 0.66427 | 0.27287 | 24.1616 | 1.9091 | 0.31584 | 31.0099 | 3.7304 | 4.8466 | 0.17871 | 0.095144 | 25.8229 | 1.7701 | 0.53054 | 23.5121 | 1.889 | 3.8598 | 0.042967 | 0.46162 | 21.563
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs.
According to standard guidelines used by Metro Vacouver Air Quality Policy and Environment Division, a mimimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.