## Aug CEMS
August 2019 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2019-08-01 | 152 | 9.9 | 58.7 | 128.1 | 23.4 | 0.2 | 0.55 | 974 | 157 | 8.8 | 67.5 | 128.6 | 20 | 0.08 | 1.45 | 969 | 150 | 9.3 | 48.6 | 134.3 | 35.9 | 0.7 | 0.61 | 929
2019-08-02 | 151 | 9.9 | 52.4 | 126.9 | 26.2 | 0.25 | 0.56 | 976 | 157 | 9.1 | 64.7 | 129.2 | 23.2 | 0.09 | 1.57 | 956 | 149 | 9.6 | 50.9 | 131.3 | 37 | 0.57 | 0.61 | 921
2019-08-03 | 153 | 10 | 58.5 | 128.2 | 18.3 | 0.28 | 0.55 | 968 | 158 | 9.1 | 77.2 | 126.7 | 22.6 | 0.04 | 1.02 | 957 | 152 | 9.5 | 59.8 | 132.4 | 35.3 | 0.72 | 0.7 | 924
2019-08-04 | 152 | 9.6 | 47.7 | 127.9 | 18.8 | 0.24 | 0.58 | 968 | 157 | 8.6 | 60.2 | 127.5 | 23.4 | 0.14 | 0.53 | 956 | 149 | 9.5 | 45.3 | 132 | 37.8 | 0.6 | 0.42 | 909
2019-08-05 | 154 | 9.8 | 50 | 124.4 | 23.3 | 0.29 | 0.48 | 949 | 158 | 8.7 | 58 | 125.5 | 19.5 | 0.07 | 0.55 | 951 | 150 | 9.2 | 39.5 | 132.8 | 35.7 | 0.45 | 0.66 | 916
2019-08-06 | 151 | 9.8 | 42.7 | 126.1 | 29.5 | 0.3 | 0.29 | 951 | 158 | 8.8 | 52.2 | 125.4 | 24.9 | 0.07 | 0.68 | 946 | 150 | 9.1 | 43 | 131.4 | 37 | 0.44 | 0.89 | 933
2019-08-07 | 153 | 10.1 | 40.8 | 130.1 | 34.6 | 0.27 | 0.28 | 944 | 155 | 8.8 | 47.2 | 124.7 | 23.3 | 0.05 | 0.68 | 930 | 148 | 9.1 | 39.4 | 131.2 | 34.3 | 0.41 | 0.91 | 928
2019-08-08 | 152 | 10.1 | 44.4 | 123.6 | 35.4 | 0.27 | 0.28 | 938 | 155 | 8.9 | 63.4 | 126.3 | 30.5 | 0.05 | 0.74 | 944 | 150 | 9.5 | 49.1 | 132.1 | 41.6 | 0.42 | 0.99 | 929
2019-08-09 | 152 | 9.8 | 48.7 | 124.7 | 28.9 | 0.73 | 0.28 | 947 | [8 empty] | 151 | 9.4 | 55.1 | 132.9 | 45.2 | 0.47 | 1 | 933
2019-08-10 | 155 | 9.7 | 77.3 | 127.5 | 28.4 | 0.28 | 0.26 | 951 | 157 | 8.8 | 108.4 | 128.5 | 31.2 | 0.06 | 0.94 | 953 | 150 | 9.2 | 72 | 133.1 | 37 | 0.39 | 0.99 | 930
2019-08-11 | 155 | 9.7 | 47.5 | 126.7 | 25.5 | 0.26 | 0.27 | 952 | 158 | 9 | 79 | 128.3 | 20.6 | 0.04 | 1.15 | 965 | 152 | 9.2 | 53.2 | 132.3 | 37.3 | 0.43 | 1.08 | 936
2019-08-12 | 154 | 10.2 | 35 | 129.7 | 29 | 0.4 | 0.26 | 926 | 154 | 9.3 | 55.8 | 129.8 | 20.8 | 0.11 | 0.7 | 945 | 150 | 9.7 | 41.5 | 130.8 | 41 | 0.59 | 0.97 | 931
2019-08-13 | 154 | 10.2 | 55.5 | 127.7 | 21.6 | 0.2 | 0.25 | 926 | 155 | 9.6 | 104.2 | 128.4 | 16.5 | 0.01 | 0.64 | 945 | 152 | 9.5 | 58.2 | 132 | 33.2 | 0.41 | 0.97 | 931
2019-08-14 | 154 | 9.7 | 44.2 | 127.1 | 32.5 | 0.24 | 0.31 | 938 | 156 | 9.3 | 88.2 | 127.2 | 19 | 0.05 | 0.67 | 936 | 153 | 9 | 82.3 | 132.9 | 34.3 | 0.45 | 0.97 | 954
2019-08-15 | 155 | 9.6 | 54.3 | 127.9 | 20.8 | 0.26 | 0.3 | 970 | 156 | 9.1 | 77.9 | 130.7 | 18.7 | 0.03 | 0.77 | 938 | 155 | 9.1 | 55.5 | 132 | 42.9 | 0.44 | 0.98 | 923
2019-08-16 | 154 | 9.7 | 47.2 | 128 | 24.8 | 0.21 | 0.25 | 958 | 155 | 9.1 | 76.7 | 127 | 19.4 | 0.07 | 0.91 | 944 | 153 | 9.4 | 45.7 | 133 | 39.5 | 0.35 | 1 | 919
2019-08-17 | 153 | 9.9 | 53.2 | 128.6 | 20.8 | 0.19 | 0.17 | 963 | 153 | 8.7 | 76.6 | 128.4 | 22.3 | 0.1 | 0.59 | 947 | 149 | 9.5 | 50.2 | 132.4 | 30.6 | 0.26 | 0.89 | 938
2019-08-18 | 153 | 10.4 | 50.6 | 129.3 | 21.3 | 0.26 | 0.2 | 931 | 156 | 9.4 | 82.6 | 128.4 | 20.2 | 0.04 | 0.78 | 928 | 150 | 9.3 | 80.3 | 133 | 32.7 | 0.38 | 0.91 | 918
2019-08-19 | 153 | 10 | 38.9 | 128.1 | 26.6 | 0.16 | 0.2 | 942 | 154 | 9.1 | 56.5 | 128.6 | 27 | 0.14 | 0.78 | 922 | 149 | 9 | 46 | 131.6 | 35.2 | 0.41 | 0.94 | 916
2019-08-20 | 153 | 9.4 | 51.9 | 127.8 | 25.2 | 0.18 | 0.24 | 966 | 154 | 8.9 | 63.9 | 128.1 | 19 | 0.04 | 0.66 | 946 | 151 | 8.9 | 47.8 | 132.2 | 28.1 | 0.27 | 0.98 | 933
2019-08-21 | 154 | 10.2 | 52.6 | 127.5 | 33.2 | 0.16 | 0.21 | 927 | 158 | 8.9 | 91.7 | 127.9 | 21.1 | 0.4 | 1.11 | 941 | 151 | 9 | 59 | 132.8 | 36.4 | 0.26 | 1.13 | 915
2019-08-22 | 154 | 10.4 | 52.7 | 127.2 | 37.1 | 0.23 | 0.2 | 915 | 157 | 8.9 | 71.3 | 129.3 | 25.3 | 0.08 | 0.89 | 941 | 153 | 9.7 | 55.5 | 134 | 36.6 | 0.57 | 1.02 | 917
2019-08-23 | 155 | 9.9 | 81.9 | 126.1 | 26.7 | 0.18 | 0.19 | 944 | 155 | 8.6 | 94.3 | 127 | 20.9 | 0.06 | 0.97 | 939 | 150 | 9.2 | 61.1 | 133.9 | 27 | 0.3 | 1.01 | 946
2019-08-24 | 154 | 9.8 | 73.6 | 125.7 | 27 | 0.23 | 0.21 | 955 | 155 | [5 empty] | 0.92 | 934 | 149 | 9 | 61.7 | 133.7 | 28 | 0.31 | 0.98 | 956
2019-08-25 | 153 | 9.9 | 75.6 | 131.4 | 16.8 | 0.19 | 0.2 | 929 | 157 | 9 | 80.7 | 131.7 | 15.8 | 0.05 | 0.84 | 917 | 151 | 9.4 | 70.2 | 137.5 | 34.5 | 0.31 | 0.98 | 953
2019-08-26 | 153 | 10 | 43.7 | 130.1 | 16.2 | 0.13 | 0.21 | 929 | 156 | 8.9 | 50.6 | 128.3 | 21.8 | 0.04 | 0.86 | 935 | 153 | 9.6 | 40.3 | 135.5 | 28.6 | 0.33 | 1.05 | 939
2019-08-27 | 153 | 10.2 | 58.9 | 126.9 | 26.4 | 0.23 | 0.23 | 930 | 155 | 9 | 76.3 | 130.1 | 21 | 0.05 | 0.67 | 922 | 151 | 9.7 | 53.5 | 133.9 | 37.2 | 0.37 | 0.96 | 910
2019-08-28 | 153 | 10.1 | 61.3 | 129.4 | 24.1 | 0.28 | 0.2 | 940 | 156 | 8.7 | 71.7 | 129.5 | 19.2 | 0.12 | 0.52 | 933 | 151 | 9.2 | 53.5 | 135.6 | 28.3 | 0.39 | 0.91 | 935
2019-08-29 | 154 | 9.8 | 55.8 | 129.1 | 27.4 | 0.21 | 0.19 | 940 | 155 | 8.5 | 55 | 129.2 | 18.6 | 0.08 | 0.56 | 939 | 150 | 9.5 | 47.6 | 135.9 | 25 | 0.31 | 0.91 | 947
2019-08-30 | 153 | 9.8 | 48.6 | 128.8 | 21.7 | 0.24 | 0.18 | 945 | 156 | 8.6 | 64.3 | 127.2 | 22.9 | 0.08 | 0.75 | 946 | 152 | 9.4 | 46.3 | 131.3 | 29.9 | 0.33 | 1.01 | 948
2019-08-31 | 150 | 9.8 | 52.5 | 127.6 | 26.6 | 0.26 | 0.18 | 935 | 156 | 8.5 | 72.5 | 129.1 | 20.9 | 0.06 | 0.52 | 946 | 152 | 9.5 | 53.2 | 132.6 | 37.3 | 0.37 | 0.96 | 946
Average | 153.1935 | 9.9161 | 53.4419 | 127.6839 | 25.7452 | 0.25194 | 0.28258 | 946.0323 | 155.9667 | 8.9207 | 72.0207 | 128.1586 | 21.7103 | 0.07931 | 0.814 | 942.3667 | 150.8387 | 9.329 | 53.7194 | 132.9806 | 34.8516 | 0.41968 | 0.91581 | 931.0645
Min | 150 | 9.4 | 35 | 123.6 | 16.2 | 0.13 | 0.17 | 915 | 153 | 8.5 | 47.2 | 124.7 | 15.8 | 0.01 | 0.52 | 917 | 148 | 8.9 | 39.4 | 130.8 | 25 | 0.26 | 0.42 | 909
Max | 155 | 10.4 | 81.9 | 131.4 | 37.1 | 0.73 | 0.58 | 976 | 158 | 9.6 | 108.4 | 131.7 | 31.2 | 0.4 | 1.57 | 969 | 155 | 9.7 | 82.3 | 137.5 | 45.2 | 0.72 | 1.13 | 956
St Dev | 1.2225 | 0.23537 | 11.1045 | 1.7145 | 5.3016 | 0.10297 | 0.12345 | 16.0883 | 1.3767 | 0.2691 | 15.5097 | 1.5765 | 3.5356 | 0.069175 | 0.2549 | 12.0616 | 1.5726 | 0.23408 | 10.9284 | 1.5359 | 4.8593 | 0.12029 | 0.155 | 13.1274
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs.
According to standard guidelines used by Metro Vacouver Air Quality Policy and Environment Division, a mimimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.