## July CEMS
July 2020 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2020-07-01 | 158 | 9.7 | 64 | 129.8 | 34.8 | 0.13 | 0.25 | 942 | 159 | 9.6 | 51.7 | 131.7 | 28 | 0.04 | 0.85 | 924 | 147 | 10.5 | 60.5 | 130.1 | 35.4 | 0.55 | 1.08 | 882
2020-07-02 | 161 | 9.7 | 52.8 | 129.8 | 25.8 | 0.12 | 0.22 | 950 | 159 | 9.7 | 42.6 | 129.6 | 34.9 | 0.01 | 0 | 921 | 149 | 10.2 | 53.6 | 128.9 | 30.4 | 0.43 | 1.05 | 896
2020-07-03 | 158 | 9.7 | 54.6 | 124.2 | 26.1 | 0.22 | 0.28 | 943 | 157 | 9.5 | 49.6 | 132.3 | 39.5 | 0.02 | 0.02 | 916 | 147 | 10.1 | 70.1 | 143.6 | 29.7 | 0.5 | 1.09 | 906
2020-07-04 | 158 | 9.6 | 68.1 | 125.6 | 25.6 | 0.15 | 0.31 | 958 | 154 | 9.6 | 54.4 | 134.8 | 22.8 | 0.06 | 0.32 | 925 | 148 | 10.5 | 78.6 | 150.1 | 34.8 | 0.5 | 1.1 | 893
2020-07-05 | 162 | 9.9 | 65.7 | 129.8 | 20.8 | 0.07 | 0.27 | 959 | 152 | 9.6 | 51.1 | 133.7 | 17.8 | 0.02 | 0.59 | 930 | 146 | 10.5 | 66.1 | 139.7 | 32.4 | 0.47 | 1.15 | 903
2020-07-06 | 162 | 10 | 44.4 | 128.9 | 22.6 | 0.15 | 0.27 | 943 | 156 | 10.1 | 37.8 | 140.5 | 25.6 | 0.04 | 0.64 | 901 | 149 | 10.5 | 57.6 | 141.4 | 36.2 | 0.49 | 1.16 | 885
2020-07-07 | 161 | 10 | 57 | 127.2 | 27.2 | 0.2 | 0.26 | 943 | 156 | 10 | 58 | 138.3 | 24.6 | 0.06 | 0.86 | 925 | 148 | 10.8 | 60.7 | 139.9 | 37 | 0.47 | 1.12 | 895
2020-07-08 | 161 | 10.2 | 54.7 | 130 | 21.1 | 0.12 | 0.26 | 943 | 154 | 10 | 47.5 | 136.7 | 19.4 | 0.05 | 0.67 | 923 | 144 | 10.9 | 59.1 | 140.6 | 36.8 | 0.51 | 1.17 | 885
2020-07-09 | 157 | 10.1 | 59.9 | 128.6 | 24.6 | 0.12 | 0.25 | 930 | 152 | 9.7 | 42.7 | 128.2 | 19.9 | 0.03 | 0.59 | 928 | 143 | 10.8 | 59.9 | 129.3 | 32.9 | 0.41 | 1.16 | 891
2020-07-10 | 162 | 10.2 | 68.5 | 131 | 26.6 | 0.11 | 0.3 | 938 | [8 empty] | 143 | 11.1 | 58.2 | 129.1 | 37.2 | 0.5 | 1.18 | 879
2020-07-11 | 162 | 10 | 73.9 | 128.2 | 33.5 | 0.17 | 0.26 | 947 | 156 | 9.7 | 68.7 | 130.5 | 29.3 | 0.07 | 1.22 | 903 | 144 | 11 | 77.2 | 128.6 | 28.4 | 0.44 | 1.17 | 897
2020-07-12 | 162 | 9.4 | 64.4 | 127 | 23.5 | 0.1 | 0.24 | 957 | 156 | 9.6 | 67.7 | 130.3 | 28.9 | 0.05 | 0.81 | 930 | 146 | 10.6 | 76.9 | 127.9 | 27.2 | 0.45 | 1.14 | 898
2020-07-13 | 149 | 10.5 | 23.2 | 123.5 | 27.9 | 0.21 | 0.29 | 900 | 152 | 10.2 | 36.2 | 130.9 | 28.7 | 0.05 | 0.61 | 883 | 145 | 10.9 | 42.5 | 127.8 | 34.3 | 0.41 | 1.19 | 877
2020-07-14 | 155 | 10 | 41.3 | 128.4 | 19.1 | 0.22 | 0.25 | 942 | 152 | 10.3 | 46.1 | 130.4 | 28 | 0.07 | 0.72 | 889
2020-07-15 | 157 | 10.5 | 61.2 | 129.5 | 21 | 0.18 | 0.22 | 929 | 154 | 10.3 | 63.8 | 131.3 | 22.3 | 0.05 | 0.71 | 907
2020-07-16 | 155 | 10.5 | 65.2 | 129.2 | 19.2 | 0.17 | 0.27 | 939 | 153 | 9.9 | 63 | 130.3 | 22.1 | 0.03 | 0.66 | 932
2020-07-17
2020-07-18 | 158 | 10.6 | 109.1 | 132.5 | 42.9 | 0.32 | 0.23 | 929 | 155 | 10.1 | 68.6 | 131.1 | 30 | 0.12 | 0.95 | 929
2020-07-19 | 158 | 10.8 | 78.7 | 128.9 | 34.5 | 0.22 | 0.21 | 930 | 153 | 10.3 | 56.4 | 129.4 | 22.6 | 0.04 | 0.34 | 927
2020-07-20 | 154 | 11.2 | 42.1 | 128.5 | 34 | 0.24 | 0.2 | 917 | 152 | 10.3 | 47.9 | 128.6 | 29.4 | 0.06 | 0.29 | 914
2020-07-21 | 154 | 10.9 | 45.3 | 128.1 | 31.3 | 0.24 | 0.26 | 937 | 152 | 10.2 | 45.3 | 128.8 | 24.9 | 0.08 | 0.38 | 921
2020-07-22 | 157 | 10.2 | 65.3 | 129.3 | 30.2 | 0.17 | 0.29 | 942 | 149 | 9.9 | 51.4 | 130.4 | 29.1 | 0.05 | 0.57 | 934
2020-07-23 | 154 | 10.1 | 86.4 | 128.7 | 26.2 | 0.24 | 0.3 | 949 | 152 | 9.7 | 96.8 | 130.9 | 20.7 | 0.06 | 0.78 | 922
2020-07-24 | 156 | 10.1 | 81.4 | 130.6 | 38.5 | 0.36 | 0.29 | 938 | 154 | 9.4 | 75.7 | 128.5 | 28 | 0.02 | 1.15 | 928
2020-07-25 | 158 | 10.4 | 86.1 | 128.5 | 26 | 0.18 | 0.25 | 936 | 155 | 9.8 | 81 | 131.5 | 25.4 | 0.06 | 1.34 | 921
2020-07-26 | 156 | 10.1 | 75.8 | 130.6 | 24.3 | 0.19 | 0.24 | 934 | 155 | 9.5 | 68.2 | 129.6 | 20.6 | 0.06 | 0.8 | 935
2020-07-27
2020-07-28 | 161 | 10.4 | 96.6 | 124.3 | 27.6 | 0.21 | 0.28 | 920 | 159 | 10.1 | 102.1 | 129.8 | 31.5 | 0.05 | 0.86 | 906
2020-07-29 | 160 | 10.2 | 84.2 | 127.1 | 29.4 | 0.19 | 0.35 | 932 | 156 | 9.7 | 84.6 | 131.7 | 29.4 | 0.04 | 1.05 | 938
2020-07-30 | 154 | 10.4 | 61 | 123.7 | 29.9 | 0.27 | 0.32 | 919 | 154 | 9.9 | 77.4 | 130.8 | 37.6 | 0.08 | 0.64 | 915
2020-07-31 | 152 | 10.7 | 55.2 | 115.6 | 29.5 | 0.17 | 0.26 | 935 | 153 | 10 | 65.9 | 128.5 | 25.4 | 0.02 | 0.25 | 917 | 149 | 10.3 | 120 | 131.1 | 44.7 | 0.63 | 0.95 | 867
Average | 157.6552 | 10.2103 | 65.0379 | 127.831 | 27.7138 | 0.18759 | 0.26483 | 937.2759 | 154.3214 | 9.8821 | 60.7929 | 131.3964 | 26.6571 | 0.049643 | 0.66679 | 919.4286 | 146.2857 | 10.6214 | 67.2143 | 134.8643 | 34.1 | 0.48286 | 1.1221 | 889.5714
Min | 149 | 9.4 | 23.2 | 115.6 | 19.1 | 0.07 | 0.2 | 900 | 149 | 9.4 | 36.2 | 128.2 | 17.8 | 0.01 | 0 | 883 | 143 | 10.1 | 42.5 | 127.8 | 27.2 | 0.41 | 0.95 | 867
Max | 162 | 11.2 | 109.1 | 132.5 | 42.9 | 0.36 | 0.35 | 959 | 159 | 10.3 | 102.1 | 140.5 | 39.5 | 0.12 | 1.34 | 938 | 149 | 11.1 | 120 | 150.1 | 44.7 | 0.63 | 1.19 | 906
St Dev | 3.415 | 0.40913 | 18.0444 | 3.2352 | 5.7076 | 0.064179 | 0.033766 | 12.8283 | 2.4351 | 0.27896 | 16.9866 | 2.9643 | 5.3107 | 0.023171 | 0.3276 | 13.4038 | 2.1989 | 0.30427 | 18.1781 | 7.375 | 4.4874 | 0.058498 | 0.064829 | 10.882
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.