## Nov CEMS
November 2020 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2020-11-01 | 156 | 9.5 | 84.4 | 125 | 20 | 0.02 | 1.36 | 943 | 153 | 9.1 | 153.9 | 137.6 | 19.8 | 0.07 | 0.15 | 902 | 154 | 9.5 | 67.8 | 132.9 | 22.2 | 0.05 | 0.51 | 906
2020-11-02 | 161 | 10 | 143.9 | 127 | 28.3 | 0.05 | 1.94 | 909 | [8 empty] | 152 | 9.3 | 114.7 | 131.4 | 26.4 | 0.05 | 0.54 | 908
2020-11-03 | 161 | [5 empty] | 1.82 | 942 | 150 | 9 | 161.6 | 140.6 | 17.2 | 0.09 | 0 | 913 | 151 | 9 | 69 | 132.2 | 30.6 | 0.1 | 0.59 | 901
2020-11-04 | [8 empty] | 151 | 8.8 | 96 | 135.9 | 23.9 | 0.06 | 0 | 917 | 153 | 9.3 | 55.4 | 132.3 | 32.4 | 0.12 | 0.49 | 895
2020-11-05 | 160 | 9.5 | 92.3 | 124.9 | 31.5 | 0.23 | 0.47 | 937 | 154 | 9.1 | 105.8 | 138.2 | 18.1 | 0.08 | 0 | 912 | 153 | 9.2 | 62.2 | 132.6 | 35.3 | 0.27 | 0.48 | 899
2020-11-06 | 159 | 10 | 91.8 | 128.8 | 24.2 | 0.05 | 0.77 | 937 | 155 | 9.2 | 123.9 | 138.7 | 25 | 0.05 | 0 | 924 | 156 | 9.2 | 73.8 | 132.8 | 30.6 | 0.12 | 0.51 | 907
2020-11-07 | 161 | 10 | 88.9 | 128.8 | 21.8 | 0.1 | 0.9 | 937 | 154 | 9 | 121.9 | 138.3 | 19.5 | 0.1 | 0.02 | 927 | 155 | 9.2 | 53.1 | 132 | 26.4 | 0.1 | 0.5 | 897
2020-11-08 | 156 | 10.6 | 166.9 | 117.3 | 22.4 | 0.14 | 1.34 | 905 | 152 | 9.9 | 169 | 134.6 | 19.4 | 0.09 | 0.09 | 898 | 155 | 9.4 | 125.6 | 132.2 | 27.8 | 0.15 | 0.52 | 890
2020-11-09 | 157 | 10.5 | 92 | 121.8 | 22.3 | 0.06 | 1.56 | 926 | 154 | 9.2 | 96.8 | 134.3 | 20.6 | 0.06 | 0.22 | 925 | 153 | 9.6 | 75.7 | 130.4 | 26 | 0.13 | 0.55 | 911
2020-11-10 | 158 | 10.1 | 83.1 | 126.2 | 27.7 | 0.09 | 1.49 | 935 | 156 | 9.1 | 107.1 | 134.4 | 32.4 | 0.09 | 0.13 | 921
2020-11-11 | 158 | 9.8 | 51.1 | 124.8 | 34.3 | 0.69 | 1.62 | 938 | 154 | 9.4 | 72.4 | 132.9 | 22.7 | 0.13 | 0.12 | 915
2020-11-12 | 158 | 9.6 | 57.5 | 123.4 | 29.5 | 0.7 | 1.74 | 929 | 154 | 9.8 | 78.5 | 136.1 | 24.2 | 0.09 | 0 | 909 | 152 | 9.8 | 77.1 | 132.4 | 27.6 | 0.29 | 0.41 | 906
2020-11-13 | 159 | 9.8 | 64.2 | 127.4 | 30.3 | 0.44 | 2.13 | 923 | 155 | 9.4 | 103.5 | 137 | 23.2 | 0.1 | 0 | 904 | 154 | 9.6 | 84.5 | 133.7 | 29.6 | 0.17 | 0.41 | 892
2020-11-14 | 158 | 10.1 | 75.7 | 129.5 | 34.4 | 0.36 | 1.96 | 934 | 156 | 9.1 | 112.3 | 133.6 | 23.4 | 0.09 | 0 | 923 | 155 | 9.6 | 95.7 | 132.3 | 26.9 | 0.25 | 0.32 | 901
2020-11-15 | 159 | 10.3 | 95.3 | 127.8 | 23.9 | 0.18 | 1.74 | 919 | 153 | 9.6 | 123 | 130.6 | 17.7 | 0.07 | 0.44 | 917 | 154 | 9.8 | 96.4 | 132.2 | 23 | 0.19 | 0.35 | 901
2020-11-16 | 157 | 9.8 | 51.3 | 124.1 | 29.3 | 0.21 | 0.93 | 940 | 154 | 9.3 | 75.9 | 131.7 | 17.7 | 0.08 | 1.17 | 936 | 154 | 9.6 | 65.6 | 133 | 22.7 | 0.16 | 0.43 | 910
2020-11-17 | 158 | [5 empty] | 0.8 | 936 | 152 | 9.2 | 89 | 131 | 23.6 | 0.08 | 0.57 | 933 | 154 | 9.3 | 67.8 | 132.4 | 35.6 | 0.17 | 0.41 | 895
2020-11-18 | 160 | 9.9 | 49.9 | 126.1 | 36.7 | 0.19 | 0.79 | 921 | 151 | 9.5 | 65 | 131 | 21.5 | 0.1 | 1.01 | 924 | 156 | 9.8 | 54.7 | 133.8 | 28.8 | 0.17 | 0.42 | 897
2020-11-19 | 160 | 9.9 | 47.3 | 124.4 | 31.2 | 0.15 | 0.84 | 929 | 153 | 9.7 | 64.1 | 127.3 | 18.9 | 0.05 | 1.38 | 922 | 156 | 9.9 | 53.5 | 131.6 | 30.6 | 0.17 | 0.41 | 904
2020-11-20 | 160 | 10.1 | 58 | 124.2 | 35.5 | 0.19 | 0.81 | 922 | 154 | 9.8 | 71.3 | 129.2 | 21.6 | 0.07 | 1.09 | 921 | 154 | 9.9 | 53.5 | 128.9 | 32.8 | 0.13 | 0.48 | 896
2020-11-21 | 159 | 9.8 | 53.3 | 124.3 | 35.8 | 0.4 | 0.82 | 940 | 152 | 9.7 | 81.5 | 130.4 | 19.1 | 0.08 | 1.12 | 928 | 155 | 9.8 | 65.7 | 128.4 | 29.5 | 0.12 | 0.46 | 905
2020-11-22 | 159 | 9.6 | 56.9 | 126.5 | 36 | 0.51 | 0.85 | 948 | 152 | 9.6 | 81.6 | 130.3 | 14.4 | 0.06 | 1.23 | 937 | 153 | 9.3 | 59.7 | 129.7 | 23.2 | 0.17 | 0.47 | 920
2020-11-23 | 159 | 9.8 | 54.1 | 127.6 | 43.3 | 0.6 | 0.88 | 927 | 154 | 9.3 | 73.7 | 128.8 | 19.4 | 0.06 | 1.19 | 931 | 153 | 9.1 | 48 | 129.5 | 26.3 | 0.15 | 0.48 | 931
2020-11-24 | 158 | 9.8 | 51.4 | 125.4 | 35.3 | 0.69 | 0.83 | 934 | 156 | 9.1 | 86.8 | 129.6 | 16.4 | 0.01 | 1.19 | 927 | 155 | 9.3 | 73.5 | 128.3 | 27.1 | 0.14 | 0.41 | 921
2020-11-25 | 159 | 9.9 | 47 | 125 | 32.6 | 0.61 | 0.86 | 930 | 156 | 8.8 | 56.8 | 131 | 18 | 0.04 | 1.21 | 935 | 150 | 9.5 | 45.1 | 128.9 | 28 | 0.18 | 0.44 | 908
2020-11-26 | 159 | 10.1 | 46.9 | 127.1 | 36.2 | 0.71 | 0.84 | 926 | 156 | 8.8 | 64.2 | 129.4 | 21 | 0.06 | 1.12 | 934 | 149 | 9.7 | 48.7 | 128.7 | 28.3 | 0.08 | 0.42 | 915
2020-11-27 | 159 | 10 | 48.8 | 126.3 | 40 | 0.8 | 0.82 | 931 | 157 | 8.7 | 69.5 | 131.5 | 22.7 | 0.12 | 0.78 | 932 | 150 | 9.4 | 47.1 | 129.3 | 28.1 | 0.12 | 0.43 | 927
2020-11-28 | 158 | 9.9 | 60.8 | 125.9 | 30.2 | 0.71 | 0.78 | 943 | 156 | 9 | 75 | 131 | 18.1 | 0.08 | 1.33 | 926 | 152 | 9.3 | 61.4 | 130.6 | 26.2 | 0.12 | 0.7 | 930
2020-11-29 | 159 | 9.9 | 54 | 127.8 | 36.8 | 0.77 | 0.82 | 944 | 157 | 9.3 | 69.7 | 136.1 | 20.1 | 0.1 | 1.52 | 920 | 154 | 9.5 | 66.8 | 140.9 | 24.8 | 0.11 | 1.88 | 916
2020-11-30 | 159 | 10.1 | 52 | 127.1 | 34.7 | 0.67 | 0.83 | 927 | 155 | 9.3 | 76.3 | 127.8 | 23.6 | 0.07 | 0.7 | 904 | 154 | 9.5 | 55.6 | 128.9 | 28.2 | 0.12 | 1.54 | 905
Average | 158.7586 | 9.9407 | 71.0667 | 125.7222 | 31.2667 | 0.38222 | 1.1497 | 931.4483 | 154 | 9.269 | 94.0034 | 133.0655 | 20.8 | 0.076897 | 0.6131 | 921.2759 | 153.4286 | 9.4786 | 68.4893 | 131.5107 | 28.0357 | 0.14643 | 0.55571 | 906.9286
Min | 156 | 9.5 | 46.9 | 117.3 | 20 | 0.02 | 0.47 | 905 | 150 | 8.7 | 56.8 | 127.3 | 14.4 | 0.01 | 0 | 898 | 149 | 9 | 45.1 | 128.3 | 22.2 | 0.05 | 0.32 | 890
Max | 161 | 10.6 | 166.9 | 129.5 | 43.3 | 0.8 | 2.13 | 948 | 157 | 9.9 | 169 | 140.6 | 32.4 | 0.13 | 1.52 | 937 | 156 | 9.9 | 125.6 | 140.9 | 35.6 | 0.29 | 1.88 | 931
St Dev | 1.2999 | 0.26056 | 29.6592 | 2.4657 | 5.9669 | 0.27273 | 0.46917 | 10.1404 | 1.8708 | 0.32744 | 30.0384 | 3.6474 | 3.4771 | 0.024364 | 0.55759 | 10.7235 | 1.8344 | 0.24997 | 19.7853 | 2.5262 | 3.4252 | 0.056452 | 0.3376 | 11.1486
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.