## Sept CEMS
September 2021 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2021-09-01 | 153 | 9.1 | 40.8 | 124.9 | 21.6 | 0 | 0.3 | 925 | 157 | 8.8 | 57.9 | 130.2 | 22.4 | 0.04 | 0.65 | 956 | 152 | 8.4 | 51.3 | 129.7 | 23.9 | 0.09 | 0.39 | 942
2021-09-02 | 153 | 9.2 | 37.9 | 121.6 | 24.7 | 0 | 0.34 | 917 | 157 | 8.6 | 58 | 127.5 | 18.3 | 0.02 | 0.61 | 956
2021-09-03 | 154 | 9.5 | 39.6 | 122.1 | 26.3 | 0 | 0.31 | 919 | 157 | 8.9 | 57.4 | 125.4 | 22.8 | 0.04 | 0.55 | 951
2021-09-04 | 155 | 9.6 | 58 | 124 | 25.1 | 0 | 0.31 | 928 | 158 | 9 | 85.1 | 127.7 | 23.5 | 0.06 | 0.6 | 965 | 160 | 8.4 | 92.8 | 128.9 | 26.3 | 0.21 | 0.4 | 932
2021-09-05 | 154 | 9.7 | 42.4 | 121.9 | 34 | 0.34 | 0.31 | 894 | 156 | 9.1 | 60.1 | 125.7 | 22.2 | 0.03 | 0.53 | 934 | 155 | 8.3 | 79.8 | 130.2 | 35.4 | 0.2 | 0.37 | 912
2021-09-06 | 156 | 9.5 | 41.8 | 122.8 | 22.4 | 0.01 | 0.31 | 906 | 156 | 9.2 | 60.9 | 128 | 19 | 0.02 | 0.39 | 934 | 150 | 8.2 | 62 | 130.8 | 28.5 | 0.23 | 0.36 | 910
2021-09-07 | 154 | 9.5 | 55.8 | 122.9 | 31.1 | 0 | 0.32 | 923 | 156 | 9 | 68.6 | 129.7 | 18.9 | 0.07 | 0.52 | 946 | 154 | 8.5 | 62.6 | 132.8 | 22.1 | 0.21 | 0.37 | 924
2021-09-08 | 153 | 9.9 | 40.1 | 121.6 | 23.9 | 0 | 0.31 | 931 | 156 | 8.8 | 58.7 | 128.4 | 16.4 | 0.06 | 0.35 | 957 | 154 | 8.7 | 65.3 | 132 | 21.9 | 0.28 | 0.35 | 922
2021-09-09 | 157 | 9.8 | 38 | 123.2 | 22.9 | 0.16 | 0.32 | 920 | 157 | 8.8 | 56.5 | 127.8 | 13.7 | 0.04 | 0.26 | 947 | 157 | 8.8 | 66.5 | 130 | 25 | 0.25 | 0.36 | 922
2021-09-10 | 155 | 9.3 | 37.3 | 121 | 32 | 0.13 | 0.44 | 937 | 157 | 9.1 | 51.4 | 129.4 | 14.8 | 0.01 | 0.35 | 932 | 156 | 8.7 | 60.9 | 131.9 | 24.1 | 0.23 | 0.36 | 921
2021-09-11 | 153 | 9.1 | 39.5 | 120.7 | 24.3 | 0.12 | 0.3 | 921 | 156 | 8.9 | 53.2 | 126.7 | 22 | 0.04 | 0.98 | 930 | 155 | 8.5 | 63.7 | 130.3 | 23 | 0.18 | 0.42 | 930
2021-09-12 | 152 | 9.5 | 47.7 | 121.5 | 22.6 | 0.1 | 0.32 | 921 | [8 empty] | 153 | 8.6 | 76.6 | 128.3 | 23.6 | 0.26 | 0.37 | 947
2021-09-13 | 154 | 9.1 | 43.6 | 118.8 | 22.6 | 0.09 | 0.51 | 945 | [8 empty] | 155 | 8.8 | 62.2 | 131 | 28.5 | 0.3 | 0.38 | 908
2021-09-14 | 155 | 9.4 | 59.4 | 115.7 | 32.8 | 0.11 | 0.82 | 949 | [8 empty] | 155 | 8.9 | 94.4 | 129.4 | 21.4 | 0.24 | 0.44 | 936
2021-09-15 | 148 | 9.5 | 71.7 | 110.7 | 34.1 | 0.15 | 1.23 | 949 | [8 empty] | 153 | 8.6 | 94.6 | 130.3 | 23.7 | 0.22 | 0.42 | 942
2021-09-16 | [16 empty] | 155 | 8.8 | 125.5 | 130.6 | 28.7 | 0.17 | 0.45 | 922
2021-09-17 | [16 empty] | 154 | 8.3 | 110 | 130.5 | 23.7 | 0.23 | 0.48 | 939
2021-09-18 | [16 empty] | 154 | 8.4 | 117.5 | 128.9 | 28.5 | 0.19 | 0.46 | 940
2021-09-19 | 155 | 8.9 | 127.7 | 120.3 | 19.9 | 0.01 | 1.07 | 941 | [8 empty] | 155 | 8.6 | 93.7 | 131.2 | 24.9 | 0.19 | 0.42 | 931
2021-09-20 | 157 | 9.5 | 91.6 | 121.6 | 17.4 | 0.06 | 0.52 | 914 | [8 empty] | 155 | 9 | 71 | 128.7 | 26.1 | 0.88 | 0.39 | 925
2021-09-21 | 154 | 9.8 | 70.4 | 115.1 | 29.1 | 0.02 | 0.66 | 921 | [8 empty] | 151 | 8.5 | 64.2 | 124.7 | 22.6 | 0.2 | 0.35 | 917
2021-09-22 | 155 | 9.5 | 69.8 | 117 | 39.5 | 0.03 | 0.64 | 889 | [8 empty] | 154 | 8.8 | 60.9 | 127.6 | 33.9 | 0.25 | 0.45 | 907
2021-09-23 | 153 | 9.7 | 50.3 | 117 | 36.7 | 0.02 | 0.6 | 882 | [8 empty] | 155 | 8.9 | 58 | 128.4 | 35.5 | 0.18 | 0.29 | 904
2021-09-24 | 154 | 9.4 | 54.2 | 113.3 | 32.5 | 0.02 | 0.65 | 892 | [8 empty] | 156 | 8.7 | 52.1 | 123 | 27.4 | 0.15 | 0.29 | 925
2021-09-25 | 155 | 9.2 | 55.8 | 117.5 | 33.9 | 0.03 | 0.68 | 905 | [8 empty] | 157 | 8.8 | 65.2 | 130.5 | 28.2 | 0.23 | 0.29 | 914
2021-09-26 | 156 | 9.1 | 61.6 | 115.1 | 20.4 | 0.02 | 0.65 | 902 | [8 empty] | 158 | 8.1 | 79.4 | 130.2 | 23.5 | 0.19 | 0.34 | 925
2021-09-27 | 156 | 9.2 | 58.8 | 117 | 21.2 | 0.01 | 0.62 | 912 | 152 | 9.1 | 94.5 | 130 | 30.3 | 0.04 | 0 | 881 | 158 | 8.1 | 71.7 | 131.6 | 26.8 | 0.2 | 0.5 | 933
2021-09-28 | [8 empty] | 152 | 9.6 | 107.6 | 133 | 33.3 | 0.15 | 0 | 894 | 160 | 8.4 | 76.6 | 130.7 | 27.8 | 0.24 | 0.67 | 925
2021-09-29 | [8 empty] | 150 | 9.4 | 77.1 | 136.8 | 24 | 0.1 | 0 | 905 | 159 | 8.5 | 57.3 | 132.3 | 31.3 | 0.46 | 1.23 | 919
2021-09-30 | [8 empty] | 151 | 9.4 | 64.3 | 130.1 | 32.1 | 0.04 | 0.01 | 895 | 158 | 8.6 | 50.6 | 129.4 | 26.4 | 0.21 | 1.7 | 914
Average | 154.2083 | 9.4167 | 55.575 | 119.4708 | 27.125 | 0.059583 | 0.5225 | 918.4583 | 155.2 | 9.0467 | 67.42 | 129.0933 | 22.2467 | 0.050667 | 0.38667 | 932.2 | 155.2857 | 8.5679 | 74.5143 | 129.7821 | 26.525 | 0.24536 | 0.475 | 924.5714
Min | 148 | 8.9 | 37.3 | 110.7 | 17.4 | 0 | 0.3 | 882 | 150 | 8.6 | 51.4 | 125.4 | 13.7 | 0.01 | 0 | 881 | 150 | 8.1 | 50.6 | 123 | 21.4 | 0.09 | 0.29 | 904
Max | 157 | 9.9 | 127.7 | 124.9 | 39.5 | 0.34 | 1.23 | 949 | 158 | 9.6 | 107.6 | 136.8 | 33.3 | 0.15 | 0.98 | 965 | 160 | 9 | 125.5 | 132.8 | 35.5 | 0.88 | 1.7 | 947
St Dev | 1.8645 | 0.2632 | 20.6149 | 3.6824 | 6.1113 | 0.080026 | 0.25388 | 18.5589 | 2.569 | 0.26957 | 16.4646 | 2.8895 | 5.911 | 0.035349 | 0.29166 | 26.4608 | 2.4624 | 0.24199 | 19.9546 | 2.1071 | 3.8727 | 0.13898 | 0.29659 | 11.558
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage/maintenance.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.