## Nov CEMS
November 2021 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2021-11-01 | 151 | 8.5 | 86.3 | 127.2 | 25.5 | 0.15 | 0.58 | 892 | 152 | 8.8 | 43 | 127.2 | 17.3 | 0.05 | 2.2 | 928 | 157 | 10.8 | 67.9 | 130.2 | 29.2 | 0.81 | 0.27 | 923
2021-11-02 | 155 | 8.7 | 98.3 | 127.9 | 30.6 | 0.06 | 0.5 | 884 | 152 | 9.2 | 45.6 | 126.5 | 21.1 | 0.07 | 1.31 | 925 | 156 | 10.7 | 78.9 | 128.7 | 31.8 | 0.6 | 0.25 | 933
2021-11-03 | 154 | 8.8 | 107.3 | 129.4 | 30.3 | 0.05 | 0.46 | 889 | 155 | 9.7 | 32.8 | 127.6 | 19.7 | 0.04 | 0.75 | 892 | 159 | 11.1 | 62.6 | 129.3 | 26.5 | 0.77 | 0.22 | 904
2021-11-04 | 156 | 9.3 | 103.5 | 131.8 | 33.6 | 0.06 | 0.5 | 888 | 157 | 10.1 | 42.3 | 128.3 | 22.5 | 0.06 | 0.58 | 879 | 159 | 11.7 | 71.2 | 132 | 28.5 | 0.79 | 0.15 | 883
2021-11-05 | 153 | 8.4 | 98.8 | 131.9 | 28.6 | 0.01 | 1.09 | 904 | [8 empty] | 157 | 11.1 | 73.4 | 131.8 | 34 | 0.79 | 0.21 | 907
2021-11-06 | 150 | 8.9 | 115.4 | 129.7 | 26.8 | 0.02 | 0.86 | 908 | [8 empty] | 156 | 10.9 | 119.5 | 131.7 | 31.4 | 0.51 | 0.24 | 917
2021-11-07 | 151 | 9.4 | 117.3 | 137.5 | 22 | 0 | 0.42 | 893 | 154 | 9.1 | 67.5 | 141.6 | 17.8 | 0.32 | 0 | 917 | 158 | 10.9 | 117.6 | 132.3 | 26.2 | 0.54 | 0.28 | 915
2021-11-08 | 154 | 8.9 | 108.7 | 130.4 | 23.7 | 0.01 | 0.42 | 902 | 154 | 8.9 | 63.8 | 127.9 | 21.2 | 0.27 | 0.07 | 908 | 158 | 11 | 109.4 | 130.7 | 31 | 0.54 | 0.28 | 901
2021-11-09 | 154 | 9 | 112 | 130.4 | 27.8 | 0 | 0.28 | 916 | 154 | 9 | 66.4 | 128.3 | 26.1 | 0.07 | 0.34 | 922 | 156 | 10.3 | 59.1 | 129.4 | 33.2 | 0.5 | 0.44 | 926
2021-11-10 | 151 | 9 | 92.9 | 131.7 | 29.6 | 0 | 0.27 | 906 | 152 | 9.2 | 40 | 129 | 22.8 | 0.04 | 0.51 | 917 | 156 | 10.9 | 56 | 132.2 | 37.2 | 0.5 | 0.19 | 912
2021-11-11 | 153 | 8.9 | 93 | 132 | 35.9 | 0.03 | 0.27 | 911 | 152 | 9.1 | 38.2 | 127.8 | 23.2 | 0.06 | 0.38 | 914 | 157 | 10.6 | 57.2 | 129.5 | 27.2 | 0.33 | 0.2 | 914
2021-11-12 | 151 | 7.4 | 78.1 | 125.8 | 30.4 | 0.01 | 0.22 | 918 | 155 | 9.1 | 33.2 | 126.2 | 23.8 | 0.05 | 0.5 | 915 | 156 | 10.4 | 42.1 | 128.4 | 29.6 | 0.39 | 0.14 | 914
2021-11-13 | 153 | 8.4 | 83.7 | 125.8 | 23.6 | 0 | 0.21 | 916 | 156 | 9.7 | 49.7 | 127.9 | 24.1 | 0.05 | 0.38 | 893 | 158 | 10.8 | 55.7 | 131.8 | 32.8 | 0.52 | 0.18 | 910
2021-11-14 | 153 | 9.2 | 151.2 | 130.1 | 29.4 | 0.22 | 0.22 | 906 | 155 | 10.2 | 74.4 | 127.5 | 21.6 | 0.18 | 0.02 | 872 | 158 | 10.4 | 111.4 | 129.5 | 29 | 0.47 | 0.13 | 904
2021-11-15 | 150 | [5 empty] | 0.2 | 887 | 156 | 10.2 | 30.3 | 128.8 | 20.2 | 0.05 | 0.05 | 866 | 156 | 10.2 | 49.1 | 132 | 31.8 | 0.47 | 0.12 | 892
2021-11-16 | 151 | 9.7 | 66.2 | 129.6 | 20.9 | 0 | 0.27 | 876 | 155 | 10.3 | 51 | 125.4 | 17.4 | 0.06 | 0.44 | 873 | 155 | 10.7 | 33.3 | 130.3 | 24.5 | 0.53 | 0.17 | 879
2021-11-17 | 154 | 9.1 | 81.4 | 130.8 | 28.4 | 0.01 | 0.34 | 898 | 153 | 9.2 | 50 | 125.8 | 29.6 | 0.09 | 0.76 | 901 | 154 | 10.5 | 48 | 132.8 | 30.6 | 0.47 | 0.19 | 913
2021-11-18 | 154 | 9 | 72.4 | 131.3 | 25.2 | 0 | 0.33 | 906 | 151 | 9.2 | 25.1 | 124.5 | 34.3 | 0.1 | 0.62 | 888 | 153 | 10.3 | 71.3 | 128.6 | 30.3 | 0.56 | 0.19 | 916
2021-11-19 | 153 | 9.2 | 70.1 | 130.8 | 25.8 | 0 | 0.33 | 891 | 154 | 9.9 | 29.8 | 127.3 | 24.4 | 0.05 | 0.49 | 880 | 157 | 10.8 | 57.9 | 131.8 | 28.9 | 0.62 | 0.14 | 892
2021-11-20 | 157 | 9.5 | 76.3 | 133.4 | 23 | 0 | 0.31 | 880 | 155 | 9.5 | 40.2 | 126.8 | 25.4 | 0.07 | 0.52 | 894 | 157 | 10.8 | 39.6 | 132.6 | 32.2 | 0.43 | 0.14 | 896
2021-11-21 | 156 | 9.1 | 81.5 | 130.8 | 23.9 | 0 | 0.34 | 905 | 155 | 9.8 | 33.8 | 126.9 | 26.4 | 0.07 | 0.4 | 878 | 156 | 10.3 | 45.9 | 130.1 | 28.1 | 0.39 | 0.14 | 913
2021-11-22 | 155 | 9 | 69.1 | 129.1 | 21.7 | 0 | 0.33 | 917 | 154 | 9.1 | 36.8 | 128.2 | 21.9 | 0.06 | 0.28 | 917 | 154 | 10 | 36 | 129.6 | 27.1 | 0.42 | 0.13 | 919
2021-11-23 | 154 | 9 | 73.1 | 129.5 | 22.8 | 0 | 0.3 | 927 | 152 | 9.1 | 45.7 | 126.8 | 23.2 | 0.03 | 0.13 | 923 | 153 | 9.6 | 39.5 | 128.8 | 22.7 | 0.23 | 0.15 | 935
2021-11-24 | 156 | 9.2 | 79.5 | 132.3 | 23.1 | 0 | 0.39 | 915 | 154 | 9.6 | 45.7 | 125.2 | 37 | 0.07 | 0.57 | 908 | 153 | 10.2 | 38.8 | 129.5 | 32.4 | 0.41 | 0.17 | 905
2021-11-25 | 155 | 9.4 | 81.7 | 131.1 | 26.3 | 0.01 | 0.6 | 890 | 149 | 10 | 27 | 128.9 | 25.4 | 0.09 | 0.14 | 889 | 154 | 10 | 33.5 | 127.9 | 31.8 | 0.47 | 0.24 | 895
2021-11-26 | 158 | 9.3 | 90.7 | 130.8 | 25.4 | 0.02 | 0.91 | 888 | 148 | 10 | 45.1 | 126.3 | 28.3 | 0.04 | 0.58 | 866 | 153 | 10 | 62.8 | 130.3 | 28.4 | 0.49 | 0.19 | 884
2021-11-27 | 158 | 8.8 | 98.9 | 130.1 | 25.4 | 0 | 1.15 | 903 | 150 | 9.5 | 38.7 | 125.5 | 30.6 | 0.16 | 0.23 | 884 | 151 | 9.6 | 57.1 | 128.1 | 28.4 | 0.31 | 0.18 | 903
2021-11-28 | 156 | 9.1 | 79.8 | 127.1 | 27.6 | 0.03 | 1.39 | 889 | 149 | 9.6 | 33.7 | 123.3 | 22.7 | 0.04 | 0.19 | 885 | 150 | 10 | 33.7 | 126.1 | 25.5 | 0.38 | 0.14 | 895
2021-11-29 | 153 | 9.4 | 80.3 | 129.6 | 33.2 | 0.03 | 1.58 | 896 | 145 | 10.2 | 20.4 | 121.6 | 23.5 | 0.09 | 0.25 | 886 | 147 | 9.9 | 13.3 | 122.3 | 37.2 | 0.45 | 0.08 | 914
2021-11-30 | 156 | 9.8 | 78.8 | 127.3 | 28.7 | 0.08 | 1.73 | 895 | 148 | 10.6 | 20.3 | 121.8 | 15.6 | 0.08 | 0.14 | 869 | 150 | 11.1 | 14.4 | 124.2 | 15.9 | 0.54 | 0.11 | 897
[9 empty] | 152 | 8.8 | 58.5 | 130.9 | 18 | 0.08 | 2 | 927 | 155 | 10.5 | 65 | 128.1 | 23.3 | 0.81 | 0.23 | 922
Average | 153.8333 | 9.0138 | 90.5621 | 130.1793 | 26.869 | 0.027586 | 0.56 | 899.8667 | 152.6897 | 9.5414 | 42.3793 | 127.2345 | 23.6241 | 0.085862 | 0.51138 | 897.1034 | 155.129 | 10.5194 | 58.7484 | 129.6968 | 29.2484 | 0.51742 | 0.19 | 907.5161
Min | 150 | 7.4 | 66.2 | 125.8 | 20.9 | 0 | 0.2 | 876 | 145 | 8.8 | 20.3 | 121.6 | 15.6 | 0.03 | 0 | 866 | 147 | 9.6 | 13.3 | 122.3 | 15.9 | 0.23 | 0.08 | 879
Max | 158 | 9.8 | 151.2 | 137.5 | 35.9 | 0.22 | 1.73 | 927 | 157 | 10.6 | 74.4 | 141.6 | 37 | 0.32 | 2.2 | 928 | 159 | 11.7 | 119.5 | 132.8 | 37.2 | 0.81 | 0.44 | 935
St Dev | 2.245 | 0.4596 | 18.6237 | 2.3662 | 3.7836 | 0.049617 | 0.42453 | 12.7245 | 2.8423 | 0.50816 | 13.8688 | 3.4462 | 4.9223 | 0.066896 | 0.51985 | 20.2896 | 2.8489 | 0.48265 | 26.988 | 2.3971 | 4.2755 | 0.14835 | 0.069282 | 13.9735
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage/maintenance.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.