## April CEMS
April 2022 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2022-04-01 | 151 | 9.7 | 122.1 | 128.4 | 29.5 | 0.11 | 0.18 | 949 | 141 | 10.1 | 47 | 128.8 | 22.4 | 0.03 | 0.58 | 933 | 152 | 9.7 | 70.8 | 132.9 | 38.1 | 0.15 | 0.79 | 945
2022-04-02 | 152 | 9.9 | 104.6 | 130.4 | 19.3 | 0.12 | 0.24 | 953 | 143 | 10 | 49.3 | 128.7 | 20.9 | 0.05 | 0.52 | 933 | 153 | 10 | 71 | 132.5 | 31.3 | 0.1 | 0.81 | 946
2022-04-03 | 151 | 9.5 | 97.2 | 129.6 | 25.9 | 0.09 | 0.24 | 936 | 143 | 10.2 | 50.8 | 130.2 | 21.6 | 0.02 | 0.2 | 920 | 153 | 10.1 | 64.7 | 132.1 | 30.9 | 0.2 | 0.58 | 934
2022-04-04 | 152 | 9.4 | 73 | 127.3 | 29.9 | 0.12 | 0.27 | 932 | [8 empty] | 154 | 10.5 | 50.1 | 133.2 | 30.6 | 0.24 | 0.56 | 930
2022-04-05 | 151 | 9.6 | 151.6 | 129.4 | 27.7 | 0.07 | 0.53 | 936 | [8 empty] | 156 | 11.1 | 95.2 | 134.2 | 36 | 0.29 | 0.78 | 915
2022-04-06 | 151 | 10.1 | 96.8 | 129 | 44.2 | 0.11 | 0.59 | 935 | [8 empty] | 155 | 10.3 | 63 | 134.4 | 31.8 | 0.33 | 0.81 | 931
2022-04-07 | 151 | 9.8 | 84.4 | 131.4 | 31.5 | 0.15 | 0.56 | 935 | 141 | 9.8 | 114.4 | 143.6 | 33.8 | 0.08 | 0.35 | 879 | 153 | 9.8 | 63.6 | 135.5 | 31 | 0.31 | 0.74 | 927
2022-04-08 | 155 | 9.6 | 91.4 | 130.1 | 19.7 | 0.08 | 0.56 | 939 | 142 | 9.8 | 123.5 | 133.3 | 31.1 | 0.05 | 0.18 | 908 | 153 | 11.3 | 78.4 | 132.5 | 31.9 | 0.24 | 0.77 | 906
2022-04-09 | 156 | 9.4 | 98.5 | 130.1 | 13.2 | 0.01 | 0.66 | 956 | 142 | 10.1 | 135.3 | 130 | 20.6 | 0.07 | 0.14 | 931 | 153 | 11.7 | 71.6 | 132.9 | 31.5 | 0.3 | 0.75 | 924
2022-04-10 | 156 | 9.4 | 85.5 | 127.3 | 25.7 | 0.09 | 0.83 | 936 | 145 | 10.1 | 120.4 | 131.4 | 24.9 | 0.12 | 0.51 | 920 | 153 | 10.6 | 6.8 | 133.5 | 32.8 | 0.28 | 0.81 | 898
2022-04-11 | 154 | 9.6 | 89.3 | 128.4 | 24.2 | 0.1 | 0.89 | 938 | 144 | 9.8 | 123.5 | 131.3 | 27.8 | 0.09 | 0.88 | 922 | 151 | 9.3 | 72 | 132.2 | 29.8 | 0.13 | 0.77 | 921
2022-04-12 | 152 | 9.9 | 106.9 | 128.8 | 23.9 | 0.03 | 0.88 | 945 | 142 | 10 | 112.2 | 130.3 | 21.9 | 0.06 | 0.86 | 945 | 150 | 10.4 | 63.6 | 131 | 28.5 | 0.17 | 0.79 | 932
2022-04-13 | 154 | 9.4 | 60.1 | 129.5 | 22.9 | 0.06 | 0.93 | 948 | 141 | 9.3 | 73.3 | 129.9 | 25.8 | 0.06 | 1.33 | 952 | 151 | 9.6 | 52.1 | 131.9 | 34.7 | 0.14 | 0.82 | 917
2022-04-14 | 154 | 9.3 | 71.4 | 127.4 | 33.6 | 0.08 | 0.88 | 948 | 142 | 9.6 | 90.4 | 128.2 | 24.6 | 0.11 | 0.91 | 942 | 149 | 9.7 | 71.2 | 131.2 | 28.1 | 0.08 | 0.76 | 931
2022-04-15 | 155 | 9.6 | 85.3 | 125.3 | 30.8 | 0.08 | 1.14 | 953 | 145 | 9.7 | 98.8 | 128.1 | 15.5 | 0.06 | 0.84 | 948 | 151 | 9.8 | 60.5 | 132 | 24.4 | 0.1 | 0.92 | 930
2022-04-16 | 153 | 9.7 | 81.5 | 129.8 | 21.4 | 0.07 | 1.23 | 950 | 146 | 9.8 | 105.6 | 128.2 | 13.4 | 0.06 | 0.74 | 964 | 151 | 10.1 | 70.3 | 129.2 | 22.2 | 0.09 | 0.86 | 940
2022-04-17 | 154 | 9.7 | 65.8 | 126.4 | 25.8 | 0.08 | 1.19 | 944 | 146 | 9.9 | 95.2 | 127.1 | 14.8 | 0.05 | 1.19 | 953 | 150 | 9.6 | 62.5 | 128.7 | 20.6 | 0.05 | 0.85 | 939
2022-04-18 | 153 | 9.6 | 52.9 | 127.1 | 43.6 | 0.11 | 1.12 | 957 | 141 | 9.8 | 74.4 | 125.9 | 23.7 | 0.08 | 0.71 | 941
2022-04-19 | 152 | 9.9 | 97.4 | 124.9 | 37.8 | 0.12 | 1.13 | 949 | 142 | 10.4 | 143.3 | 124.9 | 24.7 | 0.05 | 1.27 | 938
2022-04-20 | 153 | 9.3 | 107.2 | 126.8 | 28.8 | 0.13 | 1.53 | 964 | 143 | 9.8 | 106.5 | 126.8 | 18.5 | 0.07 | 0.9 | 948
2022-04-21 | 157 | 9.4 | 62.2 | 127.5 | 34.9 | 0.15 | 1.58 | 951 | 147 | 9.9 | 81.7 | 125.8 | 20.6 | 0.06 | 1.23 | 948
2022-04-22 | 156 | 9.7 | 63.8 | 127.4 | 32 | 0.1 | 1.48 | 936 | 143 | 10 | 73.7 | 124.5 | 25 | 0.05 | 0.91 | 944
2022-04-23 | 155 | 9.9 | 78.1 | 127 | 39.7 | 0.11 | 1.58 | 932 | 140 | 10.2 | 77.4 | 126.7 | 23.1 | 0.03 | 1.57 | 946
2022-04-24 | 156 | 9.5 | 82.8 | 126.9 | 24.7 | 0.12 | 1.95 | 937 | 141 | 9.9 | 87.9 | 125.2 | 17.9 | 0.05 | 1.22 | 953
2022-04-25 | 157 | 9.2 | 67.8 | 122.7 | 28.8 | 0.08 | 1.54 | 942 | 140 | 10 | 79.1 | 129.5 | 24.7 | 0.1 | 0.77 | 949
2022-04-26
2022-04-27 | 153 | 9.9 | 60.1 | 127.8 | 37 | 0.05 | 0 | 921 | 139 | 10.2 | 59.6 | 128.8 | 23.5 | 0.04 | 0.36 | 943
2022-04-28 | 155 | 10.1 | 53.1 | 127.3 | 36.9 | 0.05 | 0 | 912 | 142 | 10.2 | 64.7 | 132 | 20.9 | 0.06 | 0.32 | 939
2022-04-29 | 155 | 10 | 55 | 125.7 | 33.5 | 0.04 | 0 | 912 | 142 | 10.2 | 57.3 | 128.5 | 24.2 | 0.07 | 0.25 | 936
2022-04-30 | 155 | 9.9 | 99.4 | 125.1 | 34.7 | 0.16 | 0 | 924 | 140 | 10.2 | 80.8 | 129.4 | 27.2 | 0.06 | 0.06 | 927 | 151 | 10 | 127.8 | 135 | 35.1 | 0.32 | 0.49 | 861
Average | 153.7586 | 9.6552 | 84.3172 | 127.7517 | 29.7103 | 0.092069 | 0.81759 | 940.3448 | 142.4231 | 9.9615 | 89.4654 | 129.1192 | 22.8115 | 0.062692 | 0.72308 | 937 | 152.1667 | 10.2 | 67.5111 | 132.4944 | 30.5167 | 0.19556 | 0.75889 | 923.7222
Min | 151 | 9.2 | 52.9 | 122.7 | 13.2 | 0.01 | 0 | 912 | 139 | 9.3 | 47 | 124.5 | 13.4 | 0.02 | 0.06 | 879 | 149 | 9.3 | 6.8 | 128.7 | 20.6 | 0.05 | 0.49 | 861
Max | 157 | 10.1 | 151.6 | 131.4 | 44.2 | 0.16 | 1.95 | 964 | 147 | 10.4 | 143.3 | 143.6 | 33.8 | 0.12 | 1.57 | 964 | 156 | 11.7 | 127.8 | 135.5 | 38.1 | 0.33 | 0.92 | 946
St Dev | 1.9208 | 0.25012 | 22.569 | 1.932 | 7.3227 | 0.03629 | 0.56316 | 12.6103 | 2.043 | 0.23677 | 27.3216 | 3.711 | 4.6207 | 0.023589 | 0.41858 | 17.2348 | 1.8231 | 0.6426 | 22.9588 | 1.7771 | 4.5514 | 0.094447 | 0.10927 | 20.0816
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage/maintenance.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.