## Sept CEMS
September 2022 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2022-09-01 | 155 | 10 | 65.5 | 122.1 | 39.3 | 0.7 | 0.52 | 942 | 129 | [5 empty] | 0.01 | 949 | 154 | 8.9 | 65.4 | 130.5 | 27 | 0.09 | 0.51 | 937
2022-09-02 | 155 | 9.9 | 106.1 | 125.8 | 19.7 | 0.33 | 0.59 | 942 | 133 | 11.5 | 127.1 | 127.2 | 20.1 | 0.11 | 0.05 | 946 | 151 | 8.8 | 84.9 | 130.3 | 24.1 | 0.05 | 0.52 | 917
2022-09-03 | 158 | 10.2 | 78.3 | 125 | 20.3 | 0.31 | 0.58 | 946 | 135 | 12 | 118.2 | 120.4 | 15.7 | 0.3 | 0.05 | 927 | 152 | 9.3 | 67.2 | 130.6 | 18.5 | 0.08 | 0.45 | 909
2022-09-04 | 157 | 10.1 | 65.1 | 123.5 | 27.8 | 0.32 | 0.66 | 929 | 132 | 11.5 | 76.2 | 112 | 28.5 | 0.33 | 0.05 | 923 | 153 | 9.4 | 60.1 | 131 | 23.3 | 0.06 | 0.48 | 899
2022-09-05 | 156 | 10.2 | 78.4 | 121.6 | 29 | 0.29 | 0.8 | 936 | [8 empty] | 153 | 9.5 | 63.2 | 131.3 | 30.4 | 0.04 | 0.51 | 902
2022-09-06 | 155 | 10.4 | 66.2 | 125.2 | 40.3 | 0.28 | 0.77 | 929 | [8 empty] | 154 | 9.5 | 57.5 | 131 | 25.5 | 0.05 | 0.48 | 898
2022-09-07 | 155 | 10.2 | 56.6 | 124.1 | 27.1 | 0.27 | 0.89 | 945 | [8 empty] | 150 | 9 | 55.7 | 131.3 | 25.2 | 0.14 | 0.47 | 919
2022-09-08 | 154 | 10 | 41.5 | 120.6 | 29.4 | 0.24 | 1.02 | 929 | 141 | 10.1 | 101.5 | 157 | 15.1 | 0.11 | 0.54 | 942 | 153 | 9.5 | 52.1 | 128.7 | 24.8 | 0.07 | 0.56 | 900
2022-09-09 | 156 | 10.2 | 48.2 | 127 | 29.1 | 0.26 | 1.11 | 917 | 144 | 10.1 | 101.2 | 161.8 | 16.1 | 0.09 | 0.7 | 942 | 152 | 10 | 51.5 | 140.2 | 25.1 | 0.11 | 0.48 | 902
2022-09-10 | 154 | 10.1 | 60.5 | 125.1 | 16.9 | 0.13 | 1.2 | 929 | 141 | 10.2 | 109.1 | 161.7 | 13 | 0.07 | 0.62 | 946 | 149 | 9.9 | 58.5 | 154 | 20.4 | 0.14 | 0.5 | 918
2022-09-11 | 156 | 10 | 81.7 | 125.6 | 16.3 | 0.19 | 1.25 | 925 | 142 | 10.1 | 118.3 | 166.2 | 16.7 | 0.09 | 0.57 | 952 | 149 | 9.7 | 67.4 | 146.5 | 19.4 | 0.16 | 0.57 | 923
2022-09-12 | 154 | 10.2 | 43.5 | 119.5 | 25.2 | 0.18 | 1.24 | 939 | [8 empty] | 151 | 9.3 | 42.9 | 130.6 | 20.5 | 0.14 | 0.54 | 899
2022-09-13 | 153 | 9.9 | 63.1 | 126.2 | 23.7 | 0.2 | 1.39 | 939
2022-09-14 | 154 | 10.4 | 63.1 | 123.7 | 30.5 | 0.24 | 1.54 | 933
2022-09-15 | 151 | 10.2 | 46.4 | 119.7 | 29.7 | 0.22 | 1.37 | 940
2022-09-16 | 147 | 10.7 | 46.4 | 129.9 | 43 | 0.23 | 1.39 | 907 | [8 empty] | 154 | 9 | 95 | 151.8 | 29.5 | 0.17 | 0.67 | 903
2022-09-17 | 150 | 10.2 | 52.2 | 159.6 | 28 | 0.16 | 1.48 | 941 | [8 empty] | 152 | 8.8 | 105.3 | 142 | 24.1 | 0.06 | 0.74 | 908
2022-09-18 | 152 | 11 | 38.9 | 124.7 | 34.7 | 0.24 | 1.47 | 908 | [8 empty] | 151 | 9.2 | 102.1 | 144.1 | 18.5 | 0.04 | 0.74 | 907
2022-09-19 | 155 | 10.9 | 40.7 | 148.3 | 35.3 | 0.32 | 1.66 | 913 | [8 empty] | 149 | 9 | 80.2 | 153.1 | 19.1 | 0.1 | 0.75 | 902
2022-09-20 | 155 | 11.1 | 31.3 | 127.1 | 22.4 | 0.19 | 1.55 | 922 | [8 empty] | 150 | 9.8 | 75.1 | 134.5 | 19.3 | 0.14 | 0.67 | 887
2022-09-21 | 154 | 10.9 | 14.4 | 126 | 22.2 | 0.19 | 1.66 | 924 | [8 empty] | 147 | 9.7 | 53.2 | 131.6 | 29.4 | 0.17 | 0.76 | 889
2022-09-22 | 153 | 10.6 | 19.1 | 128 | 22.9 | 0.19 | 1.72 | 921 | [8 empty] | 149 | 9.6 | 55.9 | 132.9 | 29.2 | 0.17 | 0.83 | 894
2022-09-23 | 154 | 10.7 | 17.2 | 125.4 | 26.7 | 0.19 | 1.62 | 920 | [8 empty] | 150 | 10 | 55.7 | 132.2 | 27.5 | 0.04 | 0.74 | 895
2022-09-24 | 155 | 10.8 | 24.4 | 125.1 | 34.7 | 0.24 | 1.74 | 908 | [8 empty] | 152 | 9.7 | 64 | 132.1 | 24.2 | 0.04 | 0.76 | 886
2022-09-25 | 154 | 10.3 | 83.9 | 121.6 | 20.1 | 0.23 | 2.19 | 931 | 140 | 9.6 | 187.5 | 127.3 | 24.6 | 0.27 | 1.36 | 884 | 153 | 9.7 | 116.7 | 129.3 | 20.9 | 0.16 | 0.94 | 890
2022-09-26 | 155 | 10.6 | 53.5 | 125.2 | 29.1 | 0.29 | 2.21 | 929 | 142 | 10.1 | 121.9 | 128.8 | 17.9 | 0.04 | 1.37 | 902 | 154 | 9.5 | 89.5 | 129.9 | 18 | 0.05 | 0.9 | 888
2022-09-27 | 153 | 10.5 | 49.8 | 126.2 | 32.1 | 0.26 | 2.05 | 931 | 144 | 10.2 | 145 | 137.9 | 22.3 | 0.23 | 1.41 | 896 | 153 | 9.5 | 63.2 | 131.4 | 21.3 | 0.08 | 0.86 | 882
2022-09-28 | 154 | 10.6 | 32.4 | 120.5 | 36.6 | 0.22 | 2.07 | 940 | 142 | 10.2 | 135.7 | 130.9 | 19.5 | 0.06 | 1.38 | 914 | 149 | 9.5 | 65.5 | 128.3 | 24.2 | 0.07 | 0.79 | 886
2022-09-29 | 154 | 10.8 | 42.5 | 121.7 | 30.8 | 0.26 | 2.02 | 926 | 141 | 10.3 | 129.3 | 133 | 17 | 0.03 | 1.34 | 924 | 149 | 9.9 | 63.6 | 130.3 | 22 | 0.02 | 0.77 | 877
2022-09-30 | 154 | 10.7 | 61.3 | 126.1 | 37.8 | 0.21 | 2.09 | 914 | 140 | 10.4 | 113.3 | 130.5 | 17.2 | 0 | 1.41 | 913 | 144 | 8.8 | 53.3 | 127.2 | 21.8 | 0.01 | 0.68 | 902
Average | 154.0667 | 10.4133 | 52.4067 | 126.3367 | 28.69 | 0.25267 | 1.395 | 928.5 | 139 | 10.4846 | 121.8692 | 138.0538 | 18.7462 | 0.13308 | 0.77571 | 925.7143 | 151 | 9.4259 | 69.063 | 135.063 | 23.4519 | 0.090741 | 0.65444 | 900.7037
Min | 147 | 9.9 | 14.4 | 119.5 | 16.3 | 0.13 | 0.52 | 907 | 129 | 9.6 | 76.2 | 112 | 13 | 0 | 0.01 | 884 | 144 | 8.8 | 42.9 | 127.2 | 18 | 0.01 | 0.45 | 877
Max | 158 | 11.1 | 106.1 | 159.6 | 43 | 0.7 | 2.21 | 946 | 144 | 12 | 187.5 | 166.2 | 28.5 | 0.33 | 1.41 | 952 | 154 | 10 | 116.7 | 154 | 30.4 | 0.17 | 0.94 | 937
St Dev | 2.0833 | 0.34813 | 21.2781 | 8.0503 | 6.979 | 0.098153 | 0.5069 | 11.401 | 4.7394 | 0.7081 | 26.3103 | 17.601 | 4.2561 | 0.11026 | 0.58684 | 21.6313 | 2.4179 | 0.37682 | 18.5731 | 8.0233 | 3.7282 | 0.051285 | 0.14949 | 13.7612
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage/maintenance.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.