## Dec CEMS
December 2022 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2022-12-01 | 155 | 9.7 | 69 | 128.1 | 22.9 | 0.22 | 0.49 | 931 | 137 | 11.2 | 82.8 | 126.2 | 18.7 | 0.01 | 1.7 | 939
2022-12-02 | [8 empty] | 130 | 10.7 | 64 | 125 | 20.7 | 0.07 | 1.7 | 948
2022-12-03 | 155 | 8.8 | 68.6 | 131.5 | 14.7 | 0.09 | 0.54 | 951
2022-12-04 | 159 | 9.3 | 57.6 | 128.8 | 16.7 | 0.06 | 0.54 | 944
2022-12-05 | 158 | 9.3 | 47.3 | 127.6 | 20.2 | 0.07 | 0.57 | 943 | 137 | 10.3 | 73.3 | 130 | 23.8 | 0.04 | 1.43 | 939
2022-12-06 | 160 | 9.3 | 60.7 | 130.7 | 17.4 | 0.05 | 0.49 | 944 | 137 | 10.3 | 88.9 | 129.8 | 23.1 | 0.03 | 1.4 | 937
2022-12-07 | 159 | 9.4 | 40.9 | 129 | 22 | 0.05 | 0.47 | 938 | 137 | 10.3 | 58.7 | 131.3 | 23.3 | 0.08 | 1.4 | 924
2022-12-08 | 159 | 9.4 | 55.2 | 129.9 | 23.5 | 0.07 | 0.43 | 940 | 139 | 10.5 | 73.1 | 139.7 | 24.2 | 0.05 | 1.33 | 928 | 151 | 11.2 | 98.7 | 151.7 | 30.4 | 0.46 | 0.34 | 866
2022-12-09 | 158 | 9.3 | 52.1 | 132 | 21.7 | 0.1 | 0.43 | 942 | 141 | 10.8 | 60.5 | 144.1 | 23.5 | 0.06 | 1.37 | 912 | 151 | 11.2 | 76.7 | 138.1 | 21.1 | 0.43 | 0.42 | 882
2022-12-10 | 159 | 9.2 | 51.6 | 128.9 | 22.6 | 0.07 | 0.44 | 931 | [8 empty] | 153 | 11.4 | 85.1 | 137.8 | 25 | 0.39 | 0.41 | 894
2022-12-11 | 158 | 9.8 | 53.3 | 125.3 | 20 | 0.03 | 0.44 | 922 | 141 | 10.7 | 71.3 | 144 | 20.6 | 0 | 1.34 | 928 | 155 | 11.4 | 100.6 | 139.9 | 20.6 | 0.36 | 0.34 | 917
2022-12-12 | 157 | 9.7 | 44.7 | 128.2 | 21.6 | 0.04 | 0.45 | 922 | 139 | 10.6 | 60 | 138.1 | 22.8 | 0.01 | 1.39 | 924 | 153 | 11.5 | 79 | 141.2 | 19.7 | 0.4 | 0.42 | 915
2022-12-13 | 157 | 9.7 | 48 | 129 | 24.9 | 0.05 | 0.45 | 927 | 139 | 10.7 | 76.3 | 129.9 | 28.2 | 0.01 | 1.41 | 927 | 152 | 12 | 89.2 | 134.2 | 24.7 | 0.38 | 0.43 | 919
2022-12-14 | [8 empty] | 137 | 10.8 | 54.8 | 128.9 | 22.6 | 0.06 | 1.45 | 918 | 150 | 12 | 73.4 | 132.8 | 22.6 | 0.31 | 0.5 | 923
2022-12-15 | [8 empty] | 137 | 10.8 | 64.2 | 127.2 | 15.5 | 0 | 1.46 | 922 | 151 | 12.3 | 80.7 | 140 | 20.4 | 0.55 | 0.48 | 909
2022-12-16 | 150 | 9.6 | 49.1 | 129.2 | 22.2 | 0.08 | 0.14 | 935 | [8 empty] | 149 | 11.9 | 61.6 | 129.8 | 26 | 0.35 | 0.5 | 915
2022-12-17 | 152 | 9.6 | 62 | 128.4 | 19.3 | 0.03 | 0.09 | 931 | 138 | 10.4 | 94.9 | 130.9 | 23.7 | 0.01 | 1.42 | 939 | 151 | 12.1 | 78.3 | 134.9 | 22 | 0.38 | 0.48 | 912
2022-12-18 | 155 | 9.8 | 61.9 | 128.7 | 23.3 | 0.07 | 0.07 | 914 | 138 | 10.4 | 82.7 | 129.8 | 23.4 | 0 | 0.41 | 927 | 150 | 12.1 | 70.3 | 134.8 | 23.3 | 0.33 | 0.57 | 915
2022-12-19 | 152 | 9.5 | 40.3 | 125.6 | 19.5 | 0.08 | 0.21 | 929 | 137 | 10.6 | 63 | 128.1 | 19.3 | 0 | 0.65 | 930 | 149 | 12.1 | 56.5 | 130.9 | 20.2 | 0.19 | 0.65 | 917
2022-12-20 | 152 | 9.4 | 92.7 | 124.6 | 14.8 | 0.04 | 0.36 | 929 | 138 | 10.3 | 121.4 | 127.9 | 18.8 | 0 | 0.71 | 937 | 147 | 11.8 | 128.8 | 129.8 | 20.8 | 0.26 | 0.81 | 926
2022-12-21 | 153 | 9.7 | 56.7 | 126.7 | 20.6 | 0.09 | 0.35 | 926 | 138 | 10.7 | 69.6 | 129.6 | 24.7 | 0 | 0.74 | 922 | 149 | 11.1 | 75.5 | 129.3 | 31.4 | 0.2 | 0.72 | 915
2022-12-22 | 153 | 9.7 | 35.4 | 127.3 | 24.6 | 0.05 | 0.38 | 924 | 136 | 10.7 | 50.4 | 128.7 | 24 | 0 | 0.73 | 922 | 151 | 9.4 | 51.2 | 129.2 | 31.1 | 0.09 | 0.42 | 921
2022-12-23 | 154 | 9.5 | 36.7 | 129 | 19.4 | 0.16 | 0.41 | 923 | 136 | 11 | 56.9 | 128.1 | 24.8 | 0.01 | 0.71 | 923 | 150 | 9 | 51.2 | 133.6 | 25.3 | 0.33 | 0.41 | 928
2022-12-24 | 155 | 9.7 | 45.4 | 123.9 | 20.8 | 0.06 | 0.25 | 918 | 138 | 11.3 | 53.5 | 130 | 21.1 | 0 | 0.56 | 910 | 152 | 9.5 | 57.7 | 129.3 | 28.6 | 0.1 | 0.31 | 904
2022-12-25 | 153 | 9.7 | 79.9 | 121.7 | 15.1 | 0.02 | 0.17 | 915 | 140 | 10.9 | 94.8 | 130 | 16.6 | 0.01 | 0.55 | 920 | 149.6 | 9.6 | 62.2 | 129 | 16.3 | 0.06 | 0.18 | 899
2022-12-26 | [8 empty] | 139 | 11.2 | 55.9 | 127.9 | 28 | 0.24 | 0.42 | 905 | 150 | 9.2 | 39.9 | 126.7 | 26.9 | 0.49 | 0.08 | 888
2022-12-27 | 155 | 9.8 | 39.4 | 121.2 | 18.6 | 0.01 | 0.13 | 902 | 140 | 11 | 65.1 | 130.9 | 22.3 | 0 | 0.5 | 901 | 150 | 8.6 | 48.7 | 129.7 | 24.6 | 0.18 | 0.12 | 905
2022-12-28 | 157 | 9.3 | 31.1 | 127 | 17.6 | 0.02 | 0.09 | 914 | 143 | 11.1 | 45.7 | 132.3 | 27.1 | 0 | 0.2 | 909 | 154 | 9 | 42.7 | 130.5 | 29.8 | 0.4 | 0.2 | 896
2022-12-29 | 159 | 9.6 | 30.2 | 128.3 | 24.2 | 0.07 | 0.08 | 907 | 139 | 11.1 | 50.2 | 131.5 | 25 | 0.01 | 0.26 | 913 | 153 | 8.4 | 53.3 | 129.6 | 23 | 0.11 | 0.25 | 916
2022-12-30 | 156 | 9.9 | 25.1 | 128.3 | 18.1 | 0.03 | 0.12 | 913 | 140 | 11.4 | 32.9 | 131.6 | 19.9 | 0.02 | 0.26 | 900 | 151 | 8.9 | 39.1 | 131 | 26.6 | 0.17 | 0.21 | 900
2022-12-31 | 155 | 9.5 | 33.8 | 128.8 | 20.9 | 0.01 | 0.13 | 909 | 140 | 11.7 | 38.2 | 135.2 | 23 | 0.03 | 0.28 | 885 | 149 | 9.1 | 49 | 133.9 | 23.5 | 0.12 | 0.25 | 890
Average | 155.7407 | 9.5259 | 50.6926 | 127.6926 | 20.2667 | 0.063704 | 0.32296 | 926.8148 | 138.1852 | 10.7963 | 66.7815 | 131.3593 | 22.5444 | 0.027778 | 0.95481 | 921.8148 | 150.8583 | 10.6167 | 68.725 | 133.6542 | 24.3292 | 0.29333 | 0.39583 | 907.1667
Min | 150 | 8.8 | 25.1 | 121.2 | 14.7 | 0.01 | 0.07 | 902 | 130 | 10.3 | 32.9 | 125 | 15.5 | 0 | 0.2 | 885 | 147 | 8.4 | 39.1 | 126.7 | 16.3 | 0.06 | 0.08 | 866
Max | 160 | 9.9 | 92.7 | 132 | 24.9 | 0.22 | 0.57 | 951 | 143 | 11.7 | 121.4 | 144.1 | 28.2 | 0.24 | 1.7 | 948 | 155 | 12.3 | 128.8 | 151.7 | 31.4 | 0.55 | 0.81 | 928
St Dev | 2.7399 | 0.24273 | 15.6049 | 2.5921 | 2.9389 | 0.044734 | 0.16988 | 12.7522 | 2.3376 | 0.36949 | 19.0448 | 4.8498 | 3.0974 | 0.048937 | 0.50829 | 14.256 | 1.8354 | 1.3902 | 21.9464 | 5.583 | 3.9789 | 0.14052 | 0.18204 | 15.2306
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage/maintenance.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.