## Sept CEMS
September 2023 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2023-09-01 | [8 empty] | 159 | 10.1 | 61.8 | 132.1 | 28.3 | 0.44 | 1.38 | 949 | 161 | 9.5 | 50 | 136.1 | 43.4 | 0.53 | 1.38 | 920
2023-09-02 | 152 | 9.1 | 71.6 | 127.5 | 34.1 | 0.19 | 0.92 | 968 | 158 | 10.2 | 77.1 | 130.8 | 32.7 | 0.52 | 1.41 | 938 | 162 | 9.9 | 61.1 | 134.3 | 38.1 | 0.16 | 1.56 | 917
2023-09-03 | 151 | 10.2 | 63.6 | 131.7 | 36.3 | 0.29 | 0.96 | 933 | 156 | 10.5 | 48 | 130.6 | 24.9 | 0.46 | 1.4 | 901 | 158 | 9.6 | 41.6 | 131.4 | 39 | 0.46 | 1.73 | 911
2023-09-04 | 149 | 10.5 | 65.4 | 129.6 | 34.9 | 0.24 | 0.98 | 915 | 156 | 10.7 | 41.5 | 129.6 | 29.3 | 0.25 | 2.04 | 883 | 155 | 9.4 | 41.5 | 129.5 | 40.9 | 0.48 | 2.12 | 902
2023-09-05 | 152 | 10.2 | 98.6 | 128.6 | 21.6 | 0.17 | 1.58 | 951 | 154 | 10.7 | 48.7 | 131.5 | 28.4 | 0.14 | 1.71 | 914 | 157 | 10.1 | 50.7 | 131.4 | 44.9 | 0.13 | 2.57 | 904
2023-09-06 | 149.9 | 9.4 | 77.3 | 133.9 | 26.8 | 0.12 | 2 | 951 | 155 | 10 | 56.9 | 131.9 | 18.6 | 0.05 | 0.68 | 942 | 157 | 10.1 | 45.1 | 131.7 | 38 | 0.11 | 0.97 | 897
2023-09-07 | 147 | 9.7 | 66.1 | 130.2 | 31.3 | 0.16 | 1.97 | 954 | 153 | 9.9 | 57.1 | 129.1 | 28.8 | 0.14 | 0.65 | 945 | 156 | 10 | 49.4 | 136 | 38.3 | 0.03 | 0 | 910
2023-09-08 | 148 | 9.3 | 72.1 | 129.1 | 29.3 | 0.14 | 1.97 | 970 | 154 | 9.8 | 68.5 | 130.9 | 18.5 | 0.11 | 0.67 | 950 | 155 | 9.7 | 48.9 | 133.4 | 35.1 | 0.55 | 0 | 925
2023-09-09 | 149 | 9.3 | 74.1 | 129.2 | 25.8 | 0.15 | 2.02 | 966 | 156 | 10.2 | 62.7 | 132.5 | 16.3 | 0.12 | 0.71 | 939 | 155 | 10 | 49.6 | 140.4 | 30.9 | 0.08 | 0.011 | 908
2023-09-10 | 154 | 9.7 | 96.9 | 129.6 | 35.1 | 0.13 | 2.1 | 945 | 155 | 10.8 | 68.9 | 127.6 | 30.6 | 0.13 | 0.71 | 912 | 157 | 9.6 | 61.4 | 134.9 | 31.8 | 0.69 | 0.01 | 928
2023-09-11 | 148 | 9.2 | 62.5 | 128.9 | 35 | 0 | 1.14 | 951 | 155 | 10.5 | 59.2 | 130.5 | 26.9 | 0 | 0.68 | 921 | 160 | 9.7 | 44.6 | 134.5 | 40 | 0 | 0.01 | 903
2023-09-12 | 145 | 9.1 | 74.7 | 128.1 | 33 | 0 | 0.55 | 975 | 154 | 10.6 | 80.9 | 132.2 | 34.6 | 0 | 0.69 | 943 | 157 | 10.1 | 45.5 | 133.1 | 42.3 | 0 | 0.02 | 909
2023-09-13 | 147 | 8.9 | 61 | 126.7 | 33 | 0 | 0.57 | 976 | 154 | 10.7 | 56.2 | 132.3 | 31.5 | 0 | 0.71 | 931 | 157 | 10 | 46.1 | 136.5 | 40.2 | 0 | 0.04 | 910
2023-09-14 | 148 | 9.6 | 62.8 | 130.2 | 36.5 | 0 | 0.61 | 948 | 154 | 10.1 | 57 | 129.7 | 26 | 0 | 0.73 | 963 | 156 | 10 | 43.8 | 136.6 | 33.5 | 0 | 0.03 | 921
2023-09-15 | 148 | 9.5 | 74.2 | 130.7 | 35.5 | 0.17 | 0.63 | 964 | 153 | 10.4 | 58.2 | 129.3 | 28.7 | 0.11 | 0.74 | 948 | 156 | 10.2 | 52.2 | 135.4 | 41.2 | 0.33 | 0.08 | 922
2023-09-16 | 149 | 9.5 | 65.1 | 133.1 | 27.6 | 0.11 | 0.66 | 937 | 153 | 10.2 | 55.9 | 125.7 | 22.9 | 0.12 | 0.77 | 936 | 155 | 10 | 49.4 | 133.1 | 37.7 | 0.21 | 0.13 | 890
2023-09-17 | 148 | 9.8 | 63.3 | 129.6 | 36.8 | 0.18 | 0.68 | 944 | 154 | 10.7 | 56.8 | 122.2 | 34.1 | 0.15 | 0.78 | 943 | 158 | 9.9 | 50.5 | 134.5 | 43.6 | 0.63 | 0.12 | 873
2023-09-18 | 146 | 10 | 50.7 | 129.4 | 33.8 | 0.07 | 0.66 | 934 | [8 empty] | 155 | 9.6 | 40.5 | 130.5 | 34.5 | 0.35 | 0.11 | 877
2023-09-19 | 148 | 9.9 | 94.2 | 133.7 | 37.2 | 0.11 | 0.83 | 933 | [8 empty] | 155 | 9.7 | 58.8 | 128.3 | 36.5 | 0.56 | 0.12 | 889
2023-09-20 | 146 | 9.6 | 60.1 | 130 | 38.1 | 0.13 | 0.73 | 942 | [8 empty] | 155 | 9.5 | 46.2 | 128.4 | 35.7 | 0.31 | 0.14 | 880
2023-09-21 | 147 | 10 | 66.1 | 131.2 | 41.4 | 0.14 | 0.77 | 936 | [8 empty] | 155 | 9.1 | 47 | 128.5 | 45.9 | 0.47 | 0.17 | 902
2023-09-22 | 150 | 10.1 | 71.1 | 128.5 | 37.3 | 0.14 | 0.77 | 940 | [8 empty] | 157 | 9.7 | 64 | 129.5 | 42.2 | 0.28 | 0.16 | 886
2023-09-23 | 148 | 10 | 82.3 | 130 | 32.1 | 0.12 | 0.78 | 939 | [8 empty] | 158 | 9.8 | 66.4 | 129.4 | 37.1 | 0.17 | 0.22 | 863
2023-09-24 | 148 | 10.3 | 94.1 | 130.2 | 35.9 | 0.12 | 0.82 | 927 | [8 empty] | 158 | 10 | 61.4 | 127.8 | 26.1 | 0.47 | 0.24 | 861
2023-09-25 | 145 | 10.3 | 42 | 128 | 36.6 | 0.17 | 0.76 | 915 | [8 empty] | 154 | 9.3 | 47.7 | 128 | 35.2 | 0.31 | 0.22 | 878
2023-09-26
2023-09-27
2023-09-28
2023-09-29 | 150 | 10.3 | 56.1 | 137.3 | 29 | 0 | 0.85 | 923
2023-09-30 | 149 | 10.4 | 47.5 | 128.2 | 37 | 0 | 1.09 | 925 | [8 empty] | 153 | 9.8 | 41.7 | 129.5 | 22.6 | 0 | 0.27 | 898
Average | 148.5346 | 9.7654 | 69.75 | 130.1231 | 33.5 | 0.11731 | 1.0538 | 944.6923 | 154.8824 | 10.3588 | 59.7294 | 129.9118 | 27.1235 | 0.16118 | 0.96824 | 932.8235 | 156.6154 | 9.7808 | 50.1962 | 132.4115 | 37.4885 | 0.28115 | 0.47812 | 899.3846
Min | 145 | 8.9 | 42 | 126.7 | 21.6 | 0 | 0.55 | 915 | 153 | 9.8 | 41.5 | 122.2 | 16.3 | 0 | 0.65 | 883 | 153 | 9.1 | 40.5 | 127.8 | 22.6 | 0 | 0 | 861
Max | 154 | 10.5 | 98.6 | 137.3 | 41.4 | 0.29 | 2.1 | 976 | 159 | 10.8 | 80.9 | 132.5 | 34.6 | 0.52 | 2.04 | 963 | 162 | 10.2 | 66.4 | 140.4 | 45.9 | 0.69 | 2.57 | 928
St Dev | 2.1371 | 0.45602 | 14.533 | 2.2982 | 4.4903 | 0.078003 | 0.52184 | 17.4878 | 1.6912 | 0.31831 | 9.9256 | 2.6835 | 5.4095 | 0.16405 | 0.43785 | 20.3692 | 2.0991 | 0.27716 | 7.4564 | 3.3682 | 5.4891 | 0.2223 | 0.74287 | 18.9464
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage/maintenance.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.