## Feb CEMS
February 2024 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2024-02-01 | 153 | 10.8 | 66.1 | 129.6 | 21.6 | 0 | 0.72 | 944 | 147 | 11.7 | 49.3 | 125.3 | 31.1 | 0 | 0.39 | 899 | 156 | 9.7 | 41.1 | 130.7 | 30.8 | 0 | 1.81 | 889
2024-02-02 | 149 | 11 | 63 | 120.6 | 22.5 | 0.1 | 0.72 | 924 | [8 empty] | 156 | 9.7 | 41.5 | 128.8 | 36.2 | 0.4 | 1.84 | 893
2024-02-03 | [16 empty] | 160 | 9.4 | 85.2 | 129.6 | 27.5 | 0.61 | 1.97 | 902
2024-02-04 | [8 empty] | 153 | 10.8 | 118.8 | 130.6 | 35.4 | 0.06 | 0.5 | 894 | 154 | 10.4 | 65.5 | 127.5 | 36 | 0.74 | 1.98 | 885
2024-02-05 | [8 empty] | 150 | 10.2 | 91.7 | 130.7 | 29.9 | 0.05 | 0.51 | 919
2024-02-06 | 154 | 9.5 | 114.6 | 125.9 | 29.8 | 0.09 | 0.86 | 961 | 150 | 10.2 | 126.3 | 130.5 | 35 | 0.04 | 0.52 | 926
2024-02-07 | 151 | 9.7 | 94.8 | 127.7 | 32.4 | 0.15 | 0.87 | 955 | 150 | 10.4 | 119 | 132.2 | 29.9 | 0.19 | 0.53 | 919 | 156 | 8.8 | 128.2 | 133.1 | 31.1 | 0.23 | 1.01 | 941
2024-02-08 | 154 | 9.8 | 61.4 | 125.3 | 28.7 | 0 | 0.86 | 950 | 153 | 10.8 | 71.6 | 129.5 | 28.6 | 0 | 0.55 | 910 | 157 | 9.2 | 76.9 | 133.3 | 32.3 | 0 | 1.09 | 917
2024-02-09 | 153 | 9.8 | 71.7 | 127 | 30.8 | 0.06 | 0.91 | 941 | 152 | 10.3 | 83.5 | 131.2 | 25 | 0 | 0.55 | 930 | 157 | 9.1 | 85.5 | 134.7 | 27.3 | 1 | 1.14 | 925
2024-02-10 | 150 | 9.6 | 118.8 | 125.2 | 23.7 | 0.04 | 0.95 | 936 | 151 | 10.2 | 125.2 | 128.8 | 32.8 | 0.08 | 0.56 | 918 | 155 | 9.2 | 116.4 | 130 | 25.4 | 0.47 | 1.17 | 903
2024-02-11 | 151 | 10.2 | 88.6 | 126.5 | 31.6 | 0.07 | 0.94 | 924 | 152 | 10.5 | 97.6 | 129.5 | 30.7 | 0.03 | 0.55 | 909 | 157 | 8.8 | 96.6 | 131.2 | 27.8 | 0.34 | 1.21 | 917
2024-02-12 | 150 | 10 | 62 | 125.6 | 33 | 0.04 | 0.91 | 945 | 151 | 10.6 | 69.7 | 126.2 | 32.3 | 0.03 | 0.51 | 922 | 158 | 8.8 | 76.1 | 130.6 | 29.9 | 0.47 | 1.14 | 921
2024-02-13 | 151 | 10.4 | 65.4 | 130.2 | 30.8 | 0.01 | 0.83 | 928 | 153 | 10.6 | 91.3 | 132.8 | 28.3 | 0 | 0.53 | 921 | 156 | 9.2 | 80.8 | 140.1 | 32.5 | 0.71 | 1.14 | 912
2024-02-14 | 149 | 10.1 | 58.1 | 127 | 27.3 | 0.01 | 0.92 | 942 | 151 | 10.7 | 75 | 131.5 | 32.1 | 0.01 | 0.58 | 914 | 153 | 9.1 | 71 | 133 | 30.2 | 0.8 | 1.22 | 902
2024-02-15 | 150 | 10.2 | 56.2 | 128.5 | 27 | 0.04 | 0.95 | 951 | 151 | 10.5 | 70.6 | 132.8 | 25.3 | 0.01 | 0.57 | 930 | 154 | 9.5 | 72 | 142.1 | 28.9 | 0.18 | 1.32 | 900
2024-02-16 | 152 | 10.3 | 52.7 | 146.8 | 26.5 | 0.02 | 0.96 | 960 | 151 | 10.4 | 75.6 | 134.5 | 25.1 | 0 | 0.6 | 951 | 154 | 9.4 | 69 | 166.5 | 28.3 | 0.7 | 1.39 | 931
2024-02-17 | 152 | 10.4 | 46.1 | 132.7 | 26.7 | 0.04 | 1 | 942 | 151 | 10.2 | 69.9 | 128.2 | 27.7 | 0.01 | 0.62 | 941 | 154 | 9.3 | 65.6 | 138.7 | 24.6 | 1.62 | 1.39 | 912
2024-02-18 | 154 | 10 | 37.4 | 127.1 | 27.6 | 0.05 | 0.98 | 951 | 151 | 10.3 | 71.3 | 129.1 | 23.2 | 0.01 | 0.56 | 935 | 155 | 9.1 | 59.1 | 133.6 | 28.9 | 1.18 | 1.39 | 900
2024-02-19 | 153 | 10 | 47.2 | 126.9 | 28.5 | 0.05 | 0.95 | 963 | 150 | 10.5 | 69 | 127 | 35.9 | 0.01 | 0.55 | 932 | 154 | 8.8 | 66.8 | 134.4 | 29.4 | 0.47 | 1.37 | 918
2024-02-20 | 149 | 10 | 49 | 125.6 | 27.5 | 0.04 | 1.15 | 969 | 150 | 10.9 | 64 | 125.7 | 39.2 | 0.04 | 0.5 | 918 | 154 | 9 | 58 | 132.7 | 31.5 | 0.87 | 1.35 | 914
2024-02-21 | 152 | 9.8 | 60.7 | 127.5 | 28.5 | 0.06 | 1.53 | 957 | 149 | 10.8 | 67.6 | 124.6 | 39.7 | 0.01 | 0.48 | 915 | 154 | 9.1 | 69.6 | 128.2 | 31.5 | 0.62 | 1.3 | 907
2024-02-22 | 153 | 10 | 63.8 | 128 | 24.1 | 0.03 | 1.3 | 964 | 149 | 10.8 | 82.2 | 129.6 | 43 | 0.07 | 0.48 | 917 | 154 | 9.2 | 85.9 | 133.1 | 31.8 | 0.98 | 1.3 | 920
2024-02-23 | 150 | 9.8 | 62.9 | 126.9 | 27.4 | 0.06 | 0.55 | 961 | 146 | 10.4 | 78.2 | 125.1 | 24.4 | 0.01 | 0.51 | 937 | 155 | 9.3 | 63.4 | 129.7 | 26.5 | 0.86 | 1.13 | 913
2024-02-24 | 149 | 9.6 | 62.5 | 125.3 | 27.5 | 0.04 | 0.58 | 980 | 146 | 10.7 | 74.1 | 126.8 | 27.7 | 0.04 | 0.53 | 916 | 153 | 9.1 | 68 | 128.3 | 26.9 | 0.88 | 1.08 | 907
2024-02-25 | 152 | 9.9 | 53.6 | 127.1 | 25.1 | 0.09 | 0.57 | 930 | 149 | 11.1 | 65.6 | 125.5 | 24.6 | 0.02 | 0.49 | 877 | 154 | 9.2 | 57.8 | 127.9 | 33.8 | 1.26 | 1.24 | 878
2024-02-26 | 149 | 10.2 | 52.6 | 126.6 | 32.6 | 0.08 | 0.64 | 938 | 150 | 11.1 | 70.7 | 121.9 | 33.8 | 0.02 | 0.56 | 901 | 152 | 9.4 | 65.9 | 128.1 | 36.8 | 1.66 | 1.41 | 900
2024-02-27 | 149 | 10.1 | 55.3 | 128.7 | 23.8 | 0.01 | 0.75 | 955 | 148 | 11.2 | 87.9 | 127 | 25.8 | 0 | 0.6 | 920
2024-02-28 | 153 | 10.1 | 35.4 | 127 | 32.4 | 0.06 | 0.69 | 945 | 152 | 10.2 | 73.8 | 133.4 | 26.9 | 0.01 | 0.57 | 921
2024-02-29 | 153 | 10.1 | 35.9 | 128.8 | 28.3 | 0.09 | 0.58 | 952 | 152 | 10.2 | 78.2 | 134.7 | 32.1 | 0.02 | 0.54 | 921 | 155 | 9 | 82.7 | 132.9 | 30.5 | 0.5 | 1.42 | 916
Average | 151.3462 | 10.0538 | 62.9154 | 127.85 | 27.9115 | 0.051154 | 0.87192 | 948.7692 | 150.2963 | 10.6037 | 82.137 | 129.063 | 30.5741 | 0.028519 | 0.53481 | 919 | 155.08 | 9.232 | 73.944 | 133.552 | 30.256 | 0.702 | 1.3524 | 908.92
Min | 149 | 9.5 | 35.4 | 120.6 | 21.6 | 0 | 0.55 | 924 | 146 | 10.2 | 49.3 | 121.9 | 23.2 | 0 | 0.39 | 877 | 152 | 8.8 | 41.1 | 127.5 | 24.6 | 0 | 1.01 | 878
Max | 154 | 11 | 118.8 | 146.8 | 33 | 0.15 | 1.53 | 980 | 153 | 11.7 | 126.3 | 134.7 | 43 | 0.19 | 0.62 | 951 | 160 | 10.4 | 128.2 | 166.5 | 36.8 | 1.66 | 1.98 | 941
St Dev | 1.7876 | 0.34436 | 20.8407 | 4.4201 | 3.194 | 0.035023 | 0.22564 | 14.0066 | 1.9178 | 0.37363 | 19.6876 | 3.3047 | 5.1383 | 0.039292 | 0.046688 | 15.0895 | 1.7776 | 0.34847 | 19.4992 | 7.8383 | 3.2348 | 0.43219 | 0.27159 | 14.3234
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.