## May CEMS
May 2024 - Monthly CEMS Data
| Boiler #1 | [7 empty] | Boiler #2 | [7 empty] | Boiler #3
| Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace | Stack | O2 | SO2 | NOx | CO | THC | Opacity | Furnace
Date | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp | Temp | (%) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (mg/m³) | (%) | Temp
2024-05-01 | [8 empty] | 150 | 10.7 | 52.6 | 126.2 | 29.8 | 0 | 0.63 | 930 | 156 | 9.4 | 48.6 | 131.1 | 32 | 0.59 | 0.82 | 923
2024-05-02 | 154 | 10.4 | 86.8 | 138.1 | 41.3 | 0.18 | 1.09 | 909 | 151 | 10.5 | 53.9 | 128.9 | 33.7 | 0.03 | 0.67 | 939 | 158 | 8.9 | 48.4 | 136.4 | 26.7 | 1.2 | 0.83 | 945
2024-05-03 | 153 | 10.2 | 96.8 | 128.2 | 28.5 | 0.07 | 1.09 | 946 | 152 | 10.5 | 65.6 | 129.5 | 24.8 | 0 | 0.64 | 938 | 160 | 9.3 | 57.4 | 133.5 | 29.7 | 0.95 | 0.79 | 948
2024-05-04 | 154 | 9.9 | 91.4 | 129 | 32.9 | 0.13 | 1.04 | 949 | 151 | 10.6 | 61.6 | 127.7 | 30.1 | 0.02 | 0.58 | 911 | 156 | 8 | 57.5 | 135.1 | 27.8 | 0.57 | 0.74 | 959
2024-05-05 | 154 | 10.2 | 79 | 129.1 | 27.9 | 0.12 | 0.99 | 940 | 149 | 10.3 | 49.4 | 128 | 23.2 | 0.01 | 0.54 | 940 | 155 | 8.3 | 41 | 131.2 | 32.6 | 1.99 | 0.78 | 952
2024-05-06 | 153 | 10 | 67.1 | 136.6 | 32.4 | 0 | 1.08 | 938 | 149 | 10.2 | 43.9 | 129.3 | 28.1 | 0.01 | 0.57 | 952 | 156 | 8.5 | 32.9 | 140.7 | 31.4 | 0.32 | 0.79 | 939
2024-05-07 | 154 | 10.3 | 83.5 | 135 | 31.5 | 0.12 | 1.11 | 935 | 148 | 10.2 | 93.4 | 130.5 | 27.4 | 0.13 | 0.63 | 969 | 154 | 9.1 | 51.2 | 139.1 | 30.6 | 0.75 | 0.8 | 932
2024-05-08 | 155 | 10.5 | 74.7 | 141.4 | 28.8 | 0.12 | 1.14 | 945 | 149 | 10.6 | 62.4 | 135 | 24.1 | 0 | 0.65 | 970 | 156 | 8.3 | 48 | 149 | 22.6 | 1.47 | 0.82 | 960
2024-05-09 | 155 | 10.2 | 77.4 | 137.7 | 26.9 | 0.11 | 1.23 | 950 | 149 | 10.8 | 57.2 | 137.2 | 23.2 | 0.03 | 0.66 | 958 | 156 | 9.6 | 47.6 | 145.4 | 23.9 | 0.36 | 0.82 | 940
2024-05-10 | 153 | [5 empty] | 1.41 | 949 | 150 | 10.6 | 66.4 | 148.1 | 27.1 | 0.03 | 0.63 | 946 | 156 | 9.1 | 56.3 | 153.2 | 30.5 | 0.65 | 0.79 | 954
2024-05-11 | 153 | 9.9 | 96 | 134.3 | 35.5 | 0.12 | 1.67 | 939 | 152 | 9.8 | 59.5 | 151 | 18.3 | 0.01 | 0.63 | 996 | 157 | 9.7 | 75.3 | 142.9 | 30.9 | 1.21 | 0.79 | 940
2024-05-12 | 155 | 10 | 73.7 | 135.1 | 34.2 | 0.12 | 1.98 | 926 | 153 | 10 | 74.7 | 131.9 | 21.7 | 0 | 0.59 | 971 | 157 | 8.7 | 65.6 | 140.9 | 36.4 | 0.92 | 0.77 | 938
2024-05-13 | 153 | 10.1 | 62.7 | 127.4 | 32.6 | 0 | 1.5 | 922 | 152 | 10.4 | 61.3 | 131.9 | 19.6 | 0 | 0.61 | 946 | 156 | 9.4 | 45.9 | 131.4 | 31 | 0 | 0.75 | 909
2024-05-14 | 152 | 9.9 | 75.4 | 132.1 | 28.6 | 0.11 | 0.99 | 946 | 153 | 10.6 | 70.2 | 134.4 | 19.5 | 0.01 | 0.62 | 966 | 157 | 9.5 | 77.1 | 145.8 | 25.7 | 0.87 | 0.79 | 937
2024-05-15 | 153 | 9.9 | 52 | 131 | 29.6 | 0 | 1.07 | 950 | 153 | 10 | 65.3 | 147.9 | 20.3 | 0 | 0.63 | 989 | 157 | 9.1 | 47.4 | 154.4 | 23.1 | 0 | 0.83 | 948
2024-05-16 | 152 | 10.2 | 50.6 | 128.9 | 29.9 | 0 | 1.02 | 939 | 152 | 10.3 | 54.5 | 133 | 24.2 | 0 | 0.61 | 955 | 155 | 8.9 | 43.2 | 141 | 28.1 | 0 | 0.82 | 946
2024-05-17 | 154 | 10.1 | 48.6 | 127.4 | 34.3 | 0.08 | 1.09 | 938 | 153 | 10.2 | 56.2 | 137.9 | 23.9 | 0.03 | 0.62 | 955 | 156 | 9 | 42.4 | 144.5 | 35.2 | 0.61 | 0.89 | 936
2024-05-18 | 155 | 9.9 | 58.7 | 129.8 | 27.9 | 0.11 | 1.25 | 946 | 153 | 10.5 | 66 | 138.1 | 20.3 | 0.01 | 0.64 | 957 | 156 | 9.2 | 49 | 140 | 27.4 | 0.31 | 0.85 | 935
2024-05-19 | 156 | 10.1 | 59.6 | 135.1 | 22.3 | 0.11 | 1.24 | 944 | 154 | 10.7 | 67.2 | 135 | 21.4 | 0 | 0.62 | 941 | 157 | 9.6 | 54.5 | 135.2 | 30.7 | 0.4 | 0.81 | 925
2024-05-20 | 156 | 9.8 | 44.6 | 135.3 | 22.3 | 0.11 | 1.21 | 933 | 153 | 10 | 53.6 | 137.5 | 23.5 | 0 | 0.61 | 960 | 157 | 8.9 | 48.5 | 142.3 | 29.3 | 0.7 | 0.79 | 941
2024-05-21 | 155 | 9.8 | 60.9 | 132.2 | 27.9 | 0.13 | 1.19 | 964 | 152 | 9.8 | 78.1 | 140.3 | 23.1 | 0.01 | 0.59 | 980 | 155 | 8.5 | 55.1 | 146.6 | 33.3 | 1.44 | 0.82 | 944
2024-05-22 | 155 | 9.6 | 61.5 | 130.7 | 35.6 | 0.27 | 1.21 | 958 | 152 | 10.1 | 50.4 | 126.8 | 30.5 | 0.01 | 0.63 | 938 | 157 | 8.4 | 44.9 | 144.1 | 35.1 | 0.74 | 0.8 | 919
2024-05-23 | 154 | 10.2 | 49.8 | 135.2 | 39.9 | 0.08 | 1.08 | 940 | 151 | 10.7 | 52.9 | 131.5 | 29.5 | 0 | 0.6 | 922 | 155 | 9 | 53.4 | 152.5 | 38.2 | 0.53 | 0.7 | 919
2024-05-24 | 153 | 9.8 | 56.7 | 133.4 | 28.3 | 0.07 | 1.01 | 952 | 150 | 9.9 | 62.6 | 130.6 | 22.6 | 0 | 0.69 | 956 | 156 | 8.7 | 55.1 | 161.7 | 37.8 | 0.76 | 0.62 | 922
2024-05-25 | 153 | 9.7 | 82.3 | 129.7 | 33.7 | 0.1 | 1.05 | 941 | 152 | 10.1 | 82.5 | 134.8 | 27.8 | 0 | 0.79 | 927
2024-05-26 | 155 | 10 | 70.5 | 134.2 | 27.9 | 0.08 | 1.12 | 945 | 152 | 10.2 | 74.7 | 131.9 | 24 | 0 | 0.84 | 940
2024-05-27 | 156 | 10.3 | 49.4 | 134.5 | 35.5 | 0.11 | 1.08 | 941 | 153 | 10.9 | 53 | 126.4 | 28.5 | 0 | 0.77 | 913 | 158 | 8.3 | 61.8 | 132.5 | 30.4 | 0.27 | 0.64 | 947
2024-05-28 | 155 | 10.3 | 73.6 | 141.9 | 38 | 0.11 | 1.08 | 947 | 152 | 10.5 | 67.9 | 139.7 | 22.5 | 0 | 0.78 | 948 | 157 | 8.6 | 99.4 | 148.4 | 22.9 | 1.6 | 0.67 | 937
2024-05-29 | 155 | 10.3 | 42.2 | 153.6 | 35.6 | 0.11 | 1.13 | 934 | [8 empty] | 158 | 9 | 48.6 | 159.6 | 28.9 | 1.07 | 0.71 | 919
2024-05-30 | 156 | 10.3 | 49.5 | 132.9 | 35 | 0.19 | 1.13 | 928 | 156 | 10.1 | 89.1 | 131.7 | 41.1 | 0.03 | 0.83 | 927 | 161 | 8.6 | 54.3 | 132.6 | 31.3 | 0.37 | 0.99 | 921
2024-05-31 | 158 | 9.9 | 55 | 126.1 | 32.4 | 0 | 1.15 | 921 | 153 | 9.7 | 88.3 | 129.5 | 31.9 | 0 | 0.85 | 944 | 159 | 8.4 | 51.2 | 135.2 | 28.4 | 0 | 2.25 | 926
Average | 154.3 | 10.0621 | 66.5517 | 133.6517 | 31.6276 | 0.098621 | 1.181 | 940.5 | 151.6333 | 10.3167 | 64.48 | 134.0733 | 25.5233 | 0.012333 | 0.65833 | 949.4667 | 156.6897 | 8.8966 | 53.8483 | 142.2862 | 30.0655 | 0.71207 | 0.8369 | 936.5862
Min | 152 | 9.6 | 42.2 | 126.1 | 22.3 | 0 | 0.99 | 909 | 148 | 9.7 | 43.9 | 126.2 | 18.3 | 0 | 0.54 | 911 | 154 | 8 | 32.9 | 131.1 | 22.6 | 0 | 0.62 | 909
Max | 158 | 10.5 | 96.8 | 153.6 | 41.3 | 0.27 | 1.98 | 964 | 156 | 10.9 | 93.4 | 151 | 41.1 | 0.13 | 0.85 | 996 | 161 | 9.7 | 99.4 | 161.7 | 38.2 | 1.99 | 2.25 | 960
St Dev | 1.3684 | 0.22427 | 15.8346 | 5.557 | 4.6074 | 0.060043 | 0.21204 | 11.3403 | 1.7711 | 0.32492 | 12.5224 | 6.4183 | 4.9622 | 0.02487 | 0.083587 | 20.4968 | 1.5143 | 0.45707 | 12.7761 | 8.4938 | 4.1802 | 0.50812 | 0.28124 | 13.1272
Blank days have less than 18 hours of valid data due to unit shut downs or analyzer outage/maintenance.
According to standard guidelines used by Metro Vancouver Air Quality Policy and Environment Division, a minimum of 18 hours of valid data is required to generate a valid 24hr average.